前言

预防和控制医院感染是保证医疗质量和医疗安全的一项非常重要的工作。但是我国近年来发生的多起严重医院感染事件反映出医院管理者和医务人员对医疗安全重视不够，规章制度和工作措施贯彻不力、落实不到位。医院感染预防与控制工作方面存在许多薄弱环节如侵入性诊疗技术的广泛应用，患者的复杂性，如何提高医务人员对医院感染管理制度的依从性，多重耐药菌感染的不断增多，以及抗菌药物的使用导致了微生物的耐药性等等，诸多方面都对医院感染管理工作提出了更高的要求。本着制度建院的宗旨，根据台湾省医院评鉴专家朱子斌教授追踪方法学中的医院管理经验，从人员管理、环境管理、物品管理三方面修订本院的医院感染管理制度。本制度参考了二00二年版中华人民共和国卫生部《消毒技术规范》、李六亿和刘玉树教授主编的2010年最新版《医院感染管理学》、胡必杰教授等主编的《医院感染预防与控制标准操作规程》，结合本院的实际情况，从实际工作出发不断完善医院感染管理制度。由于医院感染管理涉及多部门、多学科，多种人员，范围广、细节多，加上修订时间仓促，以及本人水平有限，本制度难免存在许多不足之处，希望大家在工作中发现问题，提出宝贵的意见，以便医院感染管理工作质量不断持续改进。

最后，在本制度修订过程中得到护理部王海花，手术室王海燕、周期，血透室陈惠、林亚妹，儿科李玉峰，医院感染监控办公室王茹等同志的帮助，在此表示真诚感谢！

海南医学院附属医院医院感染监控办公室

黄承先

二00二年一月六日

医院感染管理制度(试行)目录

海南医学院附属医院医院感染监控办公室

页码

第一章   医院感染管理各级组织与职责                         5

一、医院感染管理三级网络组织                                5

（一）、医院感染管理委员会职责                              
（二）、医院感染监控办公室职责：
（三）、临床和医技科室医院感染管理小组职责

二、相关职能科室的职责                                      6

（一）、医务科职责：

（二）、护理部职责

（三）、总务后勤部门职责

（四）、药剂科职责

（五）、检验科职责

（六）、科教科医院感染管理职责

（七）、设备科医院感染管理职责

三、医院各级人员的工作职责                                  8
（一）、医院感染监控办公室主任职责

（二）、医院感染监控办公室专职人员职责

（三）、临床医院感染兼职医师职责

（四）、临床医院感染兼职护士职责

（五）、医院感染监控检验师职责

四、医院感染培训制度                                        11

五、各类人员在医院感染防控工作中需要掌握的重点内容          12

第二章   医院感染管理会议制度                              14

一、医院感染管理委员会会议制度                               14

二、医院管染管理会议制度                                     14

第三章  医院感染监控办公室管理制度                          15

一、医院感染监控办公室工作制度

二、医院感染目标管理责任制度

第四章   物品和环境表面、空气的清洁消毒                    17

一、一般诊疗物品和生活物品的清洁、消毒

二、室内地面、墙壁、抹布的清洁消毒

三、空气的消毒                                               20

第五章   医院感染报告和管理制度                              22

一、医院感染病例报告制度

二、医院感染暴发报告制度                                     22

三、医院感染暴发管理制度                                     23
四、医院感染暴发和医院感染突发事件应急预案                   24

五、职工锐器刺伤报告和处置制度                               26

六、职业暴露防护制度                                         25

第六章   医院感染管理制度                                    27

一、医院感染管理制度                                         27

二、无菌操作制度                                             27

三、病房医院感染管理制度                                     29

四、治疗室医院感染管理制度                                   31

五、换药室医院感染管理制度                                   32

六、产房医院感染管理制度                                     33

七、新生儿室（病房）医院感染管理制度                         34

八、新生儿病房和重症监护室探视制度                           36

九、洗婴室医院感染管理制度                                   37

十、供应室医院感染管理制度                                   38

十一、一次性使用物品的医院感染管理制度                       41

十二、手术室医院感染管理制度                                 42

十三、麻醉科医院感染管理制度                                 43

- 十四、口腔科医院感染管理制度                                 44

十五、血透室医院感染管理制度                                 46

十六、胃肠镜室医院感染管理制度                               47

十七、检验科医院感染管理制度                                 48

十八、输血科医院感染管理制度                                 49

十九、导管(介入治疗)室医院感染管理制度                       50

二十、急诊科医院感染管理制度                                 51

二十一、门诊部各科医院感染管理制度                           52

二十二、注射室医院感染管理制度                               53

二十三、门诊抽血室医院感染管理制度                     53

- 二十四、发热门诊医院感染管理制度                              54

- 二十五、肠道门诊医院感染管理制度                              55

二十六、隔离观察室医院感染管理制度                            56

二十七、MRSA和多重耐药菌感染管理制度                          57

二十八、传染病病房医院感染管理制度                            59

二十九、重症医学科医院感染管理制度                            60

三十、病理科医院感染管理制度                                  61

三十一、放射科医院感染管理制度                                61

三十二、超声诊断室医院感染管理制度                            63

三十三、医务人员手卫生制度                                    64

三十四、医院隔离制度                                          66

三十五、医院内肺炎的预防措施                                  68

三十六、呼吸机相关性肺炎医院感染管理制度                      69

三十七、泌尿系统医院感染的预防与控制                          70

三十八、血管导管相关感染的预防与控制                          71

三十九、皮肤软组织医院感染的预防与控制                        71

四十、手术部位医院感染（SSI）的预防与控制                     72

四十一、医疗废物医院感染管理制度                              73

四十二、医疗废物登记制度                                      75

四十三、医疗废物处置应急预案                         76

四十四、抗菌药物管理制度                                       79

四十五、消毒药品的使用管理制度                                 80

第一章   医院感染管理各级组织与职责

一、医院感染管理三级网络组织为：

医院感染管理委员会、医院感染管理科、临床和医技科室设立感染管理小组。

（一）、医院感染管理委员会职责
1．依据医院感染管理方面的法律、法规及技术规范、标准制订全院控制医院感染规划、管理制度并监督实施。
2．对医院新建、改建、扩建应按照《综合医院建筑规范》规定，重视医院感染的预防、控制问题，医院感染管理委员会应从预防医院感染观点出发，审定所建部门和临床科室，尤其是一些重点科室与部门的建设，是否符合卫生学标准，布局、流程是否合理提出审定意见。
3．建立会议制度，每半年至少召开医院感染管理委员会会议一次，研究和解决医院感染管理上存在的难点、热点问题，遇重大感染问题或其它重要事项时应随时召开会议：并做好详细记录，尤其是对必须落实整改的重大事项，由感染管理委员会主任，直接提交医院领导集体研究讨论认定。
4．对医院感染管理科拟定的全院医院感染管理工作计划进行审定，对其工作质量进行考评。
5．研究并确定本医院的医院感染重点部门、重点环节、重点流程、危险因素以及采取的干预措施，明确各有关部门、人员在预防和控制医院感染工作中的责任。6．研究并制订本医院发生医院感染暴发及出现不明原因传染性疾病或者特殊病原体感染病例等事件时的控制预案。 
7．根据本医院病原体特点和耐药现状，配合药事管理委员会提出合理使用抗菌药物的指导意见。
8.其他有关医院感染管理的重要事宜。
9.确保医院感染管理委员会成为医院感染控制的最高决策组织，以适应医学科学的发展，从组织上健全医院感染管理，保障医疗安全。
（二）、医院感染监控办公室职责
l、根据国家和本地区卫生行政部门有关医院感染管理的法律法规、标准，拟定全院医院感染控制实施细则；制订全院医院感染监控工作的计划；组织制定医院及各科室医院感染管理制度，具体组织实施、指导、监督、评价。
2、负责对所在医院全院各级各类人员，进行预防、控制医院感染知识与技能的培训与考核。
3、负责进行医院感染现状、管理现状作出客观评价，找出存在问题，制定针对性控制策略，督导实施；并向医院感染管理委员会或者医疗机构负责人报告。
4、对医院发生的医院感染流行、暴发进行调查分析，提出控制措施，并组织实施。
5、参与药事管理委员会关于抗感染药物应用的管理，协助拟定合理用药的规章制度，并参与监督实施。
6、对购入消毒药械、一次性使用医疗、卫生用品的证件进行审核，对其储存、使用及使用后处理全过程进行监督。
7、定期对本单位感染管理监控资料包括微生物谱变迁及耐药更迭进行分析，结合临床实践进行述评，指导临床感染控制工作。

8、对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导。

9、对传染病的医院感染控制工作提供指导。

10、对医务人员有关预防医院感染的职业卫生安全防护工作提供指导。
11、组织开展医院感染预防与控制方面的科研工作。
12、完成医院感染管理委员会、医院感染管理委员会主任或者医疗机构负责人交办的其他工作。

（三）、临床和医技科室医院感染管理小组职责
1、临床和医技科室应建立医院感染管理小组，由科主任、护士长及本科监控医师、监控护士组成，在科主任领导下开展工作。
2、负责本科室医院感染管理的各项工作，对本科室的医院感染病倒进行讨论和分析，根据本科医院感染特点，制订管理制度与措施，并组织实施。
3、对医院感染病例及感染环节进行监测，采取有效措施，降低本科医院感染发病率；发现有流行趋势时，及时报告医院感染监控办公室，并积极协助调查。
4、监督本科室抗感染药物使用情况。
5、组织本科室预防、控制医院感染知识的培训。
6、督促本科室人员严格执行无菌操作技术、手卫生规范和隔离技术规范。
7、做好对卫生员、配膳员、陪住、探望人员的卫生学知识宣教与管理。

二、相关职能科室的职责

（一）、医务科职责

1、支持、协助医院感染监控办公室组织医师、医技人员，接受预防、控制医院感染知识的培训。

2、监督指导医师、医技人员严格执行无菌操作技术规程、抗感染药物合理使用、一次性医疗用品的管理等有关医院感染管理制度。

3、发生医院感染流行或暴发趋势时，统筹协调、支持医院感染监控办公室，组织相关科室、部门人员开展调查与控制的工作；根据需要进行医师人力调配；组织对病人的治疗与善后处理。

（二）、护理部职责

1、协调组织全院护理人员预防、控制医院感染知识培训。

2、监督指导护理人员严格执行无菌操作、消毒、灭菌、手卫生规范与隔离技术规范及一次性医疗用品的管理等有关医院感染的规章制度。

3、发生医院感染流行或暴发趋势时，根据控制感染需要，进行护士人力调配，实施分组隔离、分组护理。

4、协助医院做好医疗废弃物的管理。

（三）、总务后勤部门职责

1、负责组织医院医疗废弃物的规范收集、运送及无害化处理工作。

2、负责组织污水的处理、排放工作，符合国家“污水排放标准”要求。

3、监督医院营养室的卫生管理工作，符合《中华人民共和国食品卫生法》要求。

4、对洗衣房的工作进行监督管理，符合医院感染管理要求。

5、要负责对社会服务人员的相关人员的培训，并组织、落实、督查。

（四）、药剂科职责

1、负责本院抗感染药物的应用管理，定期总结、分析和通报应用情况。

2、参加临床抗感染药物合理应用的调查与评价，并及时为临床提供抗感染药物信息。

3、督促临床人员严格执行医院抗感染药物合理使用管理制度与原则。

（五）、检验科职责

1、负责医院感染常规微生物监测。

2、开展医院感染病原微生物的培养、分离鉴定、药敏试验及特殊感染微生物的耐药性监测；定期总结、分析，向有关部门反馈，并向全院公布。

3、加强学习与培训；不断完善、提高对各类常见的微生物的检验技术与水平。

4、三级医院要开展MRSA、MRSE、VRE、PRP等多重耐药菌株的监测及产ESBL菌株的监测。

5、发生医院感染流行或暴发趋势时，主动承担相关的检验检测工作。

（六）、科教科医院感染管理职责

1、协助组织全院医护人员参加预防控制医院感染知识和传染病防治知识的培训
2、协助安排实习人员参加预防控制医院感染知识和传染病防治知识的培训。
3、协助组织全院医护人员及实习人员参加预防控制医院感染知识和传染病防治知识的考核工作。
4、协助指导医院感染监控办公室和临床医护人员开展预防、控制医院感染的课题研究。

（七）、设备科医院感染管理职责

1．负责医院预防和控制医院感染的器械和设备购置和信息提供。
2．负责一次性医疗用品的招标、采购和验证管理。
3．负责协助对突发性公共卫生应急处理的设备和物资的采购和贮备。
4．负责对本科维修人员的职业防护教育和参加预防和控制医院感染知识的培训。

三、医院各级人员的工作职责

（一）、医院感染监控办公室主任职责

1、在院长领导下负责本科的业务及行政领导工作。

2、制定本科年度工作计划，组织实施与考核本科各项任务指标完成情况。

3、掌握有关医院感染信息，对本院医院感染监测结果定期分析，总结与反馈。经常与各科室取得联系，做好医院感染的监测、控制和预防工作。组织贯彻执行有关医院感染的各项法令和制度。

4、负责科内业务学习，努力提高本科人员有关医院感染管理工作的业务水平。

5、结合实际开展科研工作。

6、组织本科室完成，有关培训和教育任务。

（二）、医院感染监控办公室专职人员职责

1、从事医院感染管理工作的医院感染专职人员，必须坚持以病人利益为中心，医疗质量为核心，认真负责、踏踏实实、一丝不苟地开展工作；要有真诚、热情的态度积极开展医院感染知识的宣教与解释工作；要努力协调好相关行政职能科室与临床各科的关系；协助、指导临床各科开展医院感染监控工作，并针对“院感”难点、热点问题，支持、协作开展“院感”专题研究，以提高全院医院感染控制水平。

2、医院感染管理专职人员，具有医院感染管理、监督等行政职能，又具有专业技术指导职能，因此要求专职人员要加强自身建设，熟悉医院感染学相关学科的知识，如抗菌药物学、临床免疫学、流行病学、医学微生物学、微生态学、传染病学、消毒学、医院环境卫生学、护理学、医院管理学等等，并积极参加各种学习和培训，不断充实自己、提高自己。

3、努力完成本职医院感染管理目标责任的工作，对有关预防和控制医院感染管理规章制度的落实情况进行检查和指导。

4、对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈，针对问题提出控制措施并指导实施。

5、对医院感染发生状况进行调查、统计分析，并向科室负责人报告。

6、对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导。

7、对传染病的医院感染控制工作提供指导。

8、对医务人员有关预防医院感染的职业卫生安全防护工作提供指导。

9、对医院感染暴发事件进行报告和调查分析，提出控制措施并协调、组织有关部门进行处理。

10、完成科主任安排的工作和目标责任工作。

11、对医务人员进行预防和控制医院感染的培训工作。

12、参与抗菌药物临床应用的管理工作。

13、对消毒药械和一次性使用医疗器械、器具的相关证明进行审核和监督。

14、组织开展医院感染预防与控制方面的科研工作。

15、完成医院感染管理委员会或者医疗机构负责人交办的其它工作。

（三）、临床医院感染兼职医师职责

1、 在科主任及医院感染专职人员指导下，负责本科医院感染监测、控制计划的实施，对感染原因、感染环节、感染危险因素进行监测，每季度组织科内相关人员对本科室的医院感染病倒进行分析讨论并记录，针对病因采取有效控制措施，以降低科内医院感染发病率。

2、监督和检查本病区医师无菌操作、消毒灭菌工作、手卫生规范和隔

离技术规范的落实情况和抗菌药物合理使用情况。

3、对疑似和确诊医院感染病人应及时申报、督促科内感染病人经管床

医师及时送检标本，做到有样必采、正确采样，及时进行细菌培养和药敏试验。

4、一旦发生医院感染暴发和流行苗头时，应立即通知科主任和医院感

染管理科，积极协助专职人员开展流行病学调查，判断传染源、可疑传播途径，采取有效措施，控制医院感染的发展和蔓延。

5、根据院方规定完成各种医院感染监测资料的上报工作。

6、在科主任领导下，组织本科室开展预防、控制医院感染知识的培训。

（四）、临床医院感染兼职护士职责

1、在护理部、科护长及医院感染科专职人员指导下，监督、检查本病房医院感染管理制度、消毒与隔离制度、无菌操作制度等实施情况。

2、在日常护理工作中，发现病人有院内感染征象，应及时通报主管医师，督促填表上报，协助医生留取标本并及时送检做细菌学检查及药敏试验。

3、监督检查病房日常消毒、终末消毒、传染及感染病人、特殊多重耐药菌株感染病人的隔离消毒管理情况。

4、监督检查本科室医务人员手卫生规范和隔离技术规范的落实情况。

5、做好高危、高敏病人的保护性隔离工作。

6、监督、检查病房消毒药械配置和使用情况，做好一次性医疗物品使用和管理情况。

7、做好卫生员、配膳员、陪住、探视病人的卫生管理与日常宣教工作。

8、负责对本科病人有关医院感染知识的宣传，并组织科内护理人员参加医院感染培训。

（五）、医院感染监控检验师职责

1、在医院感染管理委员会和检验科科主任领导下，负责医院感染的微生物学检测工作，并对检测结果按季度、年度进行汇总，分析，或将资料提供医院感染监控办公室，汇总全院和重点科室医院感染监测信息，对所在医院感染现状，进行全面评述。如发现特殊或有流行病学意义的微生物、多重耐药菌株时，应及时通报医院感染监控办公室。

2、规范检验方法，不断提高检验质量及效率，尽快为临床提供准确检验结果，并努力达到送检标本诊断的准确性和药敏试验的可靠性、实用性。发现标本收集和运送不符合要求时，应及时通知病房或指导临床重新采取标本送检。

3、协助医院感染监控办公室做好全院有关空气、物体表面、消毒药械等细菌学检测工作。

4、发生医院感染暴发流行时，应积极配合医院感染专职人员做好有关样本采集及细菌培养，对可疑传染源、传播途径进行分析。

5、严格执行无菌操作技术，重视本科清洁、消毒工作，尤其对各种废弃标本处理，必须达到规范化、无害化处理，防止医源性交叉感染的发生。

6、支持医院感染监控办公室和临床各科针对“院感”的难点、热点问题开展专题研究或目标性监测，以期提高医院感染管理水平和学术水平。

- 四、医院感染培训制度

1、每年度制定本院医院感染培训计划。

2、建立医院感染管理专职人员岗位培训计划及全院院感知识培训，医院感染专职人员应经全国医院感染监控管理培训基地系统培训。
3、医院继续教育主管部门应组织各级管理人员和医务、工勤人员进行预防、控制医院感染知识的常规培训，培训内容包括管理知识和专业知识。
4、管理知识包括：医院感染管理相关的法律、法规、规章、制度等，各类人员均必须掌握。
5、专业知识：应根据专业/职业的特点决定。各级管理人员应了解医院感染管理工作及理论的进展和本院、本管辖领域医院感染管理的要点及相关管理知识。医务人员应掌握无菌技术操作规程、医院感染诊断标准、抗感染药物合理应用、消毒药械正确使用和标准预防等相关知识；工勤人员应掌握预防、控制医院感染的基础卫生学和相关消毒药械的正确使用等基本知识。发现医院感染存在的主要问题应及时培训。
6、医院必须对新上岗人员、进修生、实习生进行医院感染知识的岗前培训，时间不得少于3学时，考核合格后方可上岗。
7、医务人员应参加预防、控制医院感染相关知识的继续教育课程和学术交流活动，医院感染管理专职人员每年不少于15学时，其它管理与医务人员每年不少于6学时。

8、培训方式: 理论授课为主，结合现场指导、宣传等多种方式。

9、培训内容：

9.1共同培训内容：
医师、护士、医技、管理、后勤人员均需掌握。
9.1.1国家有关医院感染管理的法律、法规、规章、制度、标准等内容（如手卫生规范、医院隔离技术规范、医院感染暴发的报告与处置规范等）。
9.1.2预防和控制医院感染的目的、意义。
9.1.3医院废弃物管理、锐器伤及其所致血液、体液传播疾病的预防。
9.2各类人员培训的重点内容： 
为有效控制医院感染，医院各类人员均应接受医院感染管理知识的培训，并作为在职教育的重要组成部分。培训内容应根据各类人员的知识结构和职责，有所侧重。
10、建立培训质量考核评估：各级医院各类人员培训质量考核：根据不同职业、工种及他们所接受不同的培训内容，结合他们在医疗实践中将面临的不同的“院感”问题，进行针对性命题，考核可书面或实际操作形式考核。专职人员评估方法：结合等级医院评审、医疗质量大检查、医院感染专项检查考核评分，对受检医院“院感”专职人员的面试、专职人员所在医院感染管理的的现状、工作业绩作出评价，综合以上因素作出客观评价。

五、各类人员在医院感染防控工作中需要掌握的重点内容

(一)  医师
1．《医院感染管理办法》的主要内容、医院感染概论(基本概念、医院感染暴发和流行、内源性感染、外源性感染)。
2．医院感染诊断标准及医院感染的监测。
3．细菌耐药机制、抗感染药物合理应用与抗感染治疗新进展。
4．侵入性操作相关医院感染的预防。
5．无菌技术操作、消毒和灭菌知识。

- 手卫生规范和隔离技术规范等预防控制医院感染的知识。

7．本专科常见医院感染的预防与控制。
8．锐器伤的正确预防与处理程序。
(二)护士
1．《医院感染管理办法》的主要内容、医院感染的概念。
2．消毒、灭菌、知识及其在医院感染预防和控制中的应用；消毒、灭菌药械的合理使用与消毒剂浓度监测。

3．手卫生规范和隔离技术规范。
4．重点科室的医院感染管理。
5．医院感染的监测。
6．侵入性操作相关医院感染的预防。
7．一次性使用无菌医疗用品的医院感染管理。
8．抗感染药物的合理应用、合理给药与毒副反应的监测。
9．本专科常见医院感染的预防与控制。
10．锐器伤的正确预防与处理程序。
（三）医技人员
1．《医院感染管理办法》的相关内容。掌握《手卫生规范》和《隔离技术规范》主要内容。
2．本科室医院感染的特点与控制。
3．消毒剂合理应用与浓度监测。
4．侵入性操作相关医院感染的预防。
5．医院工作人员医院内感染的预防。
6．锐器伤的预防与处理程序。
7．检验科临床微生物人员：临床微生物学(包括细菌和相应药物选择)与医院感染管理知
8．药剂科人员：抗感染药物的管理与合理应用，作用机制与毒副反应。
(四)医院感染管理专职人员
应根据专职人员的专业知识结构和工作分工确定培训内容，应有一定的差别。
1．医院感染管理的新进展。
2．《医院感染管理办法》、《医院消毒技术规范》、《消毒供应中心管理规范》、《手卫生规范》、《隔离技术规范》、《医院感染监测规范》、卫生部《抗菌药合理使用指导原则》和国家有关标准与法律法规。
3．医院感染的概念、医院感染的发病机制、临床表现、诊断与鉴别诊断、治疗与预防措施。
4．本院各科室和部门医院感染的特点、管理要点及控制措施。
5．消毒学基本原理与消毒灭菌新进展。
6．掌握医院感染监测的项目、内容与范围，正确开展医院感染监测。
7．掌握医院感染暴发流行的预防、监测与控制技术。
8．掌握抗菌药物学、感染病学、临床微生物学、医学微生态学、分子生物学、临床疾病诊断学、医院流行病学、统计学、环境卫生学等学科的有关内容。
9．医院感染相关课题的科研设计与实施。
10．参加各级卫生行政部门组织的培训班与学术活动。
（五）行政管理人员
1．医院感染管理工作的重要性与迫切性；国内外医院感染管理的现状，本院、本管辖领域医院感染的特点及其监测、控制的重点与方法。
2．医院感染监测与控制的基本概念。
3．医院工作人员医院内感染的预防。
4．医院感染管理工作主管院长、医务科科长、护理部主任应参加各级卫生行政部门组织的有关培训。

(六)后勤人员
1．医院感染的定义，《手卫生规范》和《隔离技术规范》的主要内容。
2.医院工作人员医院内感染的预防。
3.消毒、灭菌、隔离基本知识，包括消毒剂的选用，手的清洗与消毒。
4.医院各类物体表面的消毒和废弃物分类、转运、储存与处理。

5.锐器伤的正确预防与处理程序。

（七）、其它各部门人员应分别掌握的知识：
    各部门人员应掌握医院工作人员医院内感染的预防。
    1.垃圾站工作人员：掌握医疗废物处置流程和有关医院污物消毒处理的规定。
    2.太平间工作人员：掌握本院有关太平间消毒隔离的规定。
    3.食堂工作人员：掌握《食品卫生法》与《医院消毒技术规范》有关餐具和卫生洁具的消毒、餐饮人员个人卫生习惯等有关规定。
    4.洗衣房工作人员：掌握本院有关洗衣房管理与消毒的规定。
    5.设备科工作人员：
    (1)、医院工作人员医院内感染的预防。
    (2)、一次性使用无菌医疗用品的医院感染管理的相关法律法规。
    (3)、医疗器械维修，尤其对病人血液、体液、排泄物等污染的医疗器械维修时，更要警惕交叉感染的可能（送修前，病房要先进行清洗、消毒）。
  6.卫生员：

(1)、医院工作人员医院内感染的预防，尤其是消毒隔离基本知识，

(2)、相关消毒药械的正确使用，

(3)、清洁程序与自身防护（如由洁至污，接触病人后洗手，保持工作服整洁与自身防护等）及清洁方法等。

第二章   医院感染管理会议制度

一、医院感染管理委员会会议制度
1、每年至少召开二次会议，讨论研究医院感染管理上存在的问题，并着重落实解决医院感染重点或难点问题，遇到紧急情况随时组织召开；

2、医院感染监控办公室向医院感染管理委员会汇报近期主要工作；
3、会议由感染管理委员会主任主持；主任委员不能出席时，由主任委员委托医院感染委员会副主任主持或医务部主任主持。
4、每位参加会议的委员必须签到，如有特殊情况不能参加的，须提前向委员会主任或办公室主任请假；
5、出席人员不得少于委员会总人数的3/4；
6、感染管理委员会会议实行表决制，表决通过的决议经院长办公会通过后，相关科室遵照执行。
7、应做好会议记录，会后由医院感染监控办人员负责编写会议纪要，并向有关部门通报。

- 二、医院管染管理会议制度
1、医院感染管理委员会每年至少召开二次会议，由委员会主任委员主持，全体委员及医院感染专职人员参加；遇到紧急情况随时召开会议；每位参加会议的人员必须签到，如有特殊情况不能参加的，须提前向委员会主任请假；出席人员不得少于委员会总人数的3/4；委员会秘书负责进行会议记录，并负责编写会议纪要，向有关部门通报。
2．医院感染监控员会议每季度召开1次，由院感办主持，各科室感染监控员参加。
3．医院感染监控办公室例会每月一次，由科主任主持，科室人员及相关人员参加，讨论工作与检查中存在的问题。
4．发现问题随时召开有关科室参加的协调会议，由医务科主持，医院感染监控办公室和有关科室参加。

第三章  医院感染监控办公室管理制度

一、医院感染监控办公室工作制度

1、遵守医务人员医德规范及医院各项工作制度，认真履行医院感染管理人员职责，按照“医院感染监控标准”，做好医院感染的监控工作。

2、每月对全院各科消毒隔离执行情况检查，对特殊区域（手术室、供应室、产房、母婴同室、新生儿病室、治疗室）保洁、消毒隔离等医院感染管理情况进行监测检查，并做为医疗质量的内容之一对科室进行考核。

3、每年进行一次医院感染现患率的调查。

4、每季度汇总本院微生物检查细菌耐药情况并进行反馈，为临床用药提供参考资料。

5、每季对使用中消毒剂、物体表面和医务人员手细菌监测和各科紫外线灯管强度抽样监测。

6、及时总结反馈各项监测内容，为临床提供资料，分析问题，提出对策及改进措施。

7、资料保管良好（有分类编号，排列有序，查找方便无遗失）。

医院感染监测制度。

8、检查各科室的监测情况。各科室的治疗室、监护室空气细菌监测每月一次；物体表面和医务人员手细菌监测，重点科室每月一次，紫外线灯管强度监测，每半年一次。

9、设立医院感染监控奖，每年评比一次，奖励医院感染监控工作先进科室。

二、医院感染目标管理责任制度

- 医院感染监控办公室应明确各专职人员的目标管理责任。

- 按照卫生部的要求医院感染率应≤10%；漏报率≤10%；清洁手术切口感染率≤1.5% 。

- 消毒灭菌物品合格率应达到100% 。

- 呼吸机相关性肺炎率、导管相关性血流感染率、留置导尿管相关泌尿道感染率能接近全国平均水平，并得到持续质量改进。

- 通过监督指导、宣传、改善手卫生设施等方法，使医务人员手卫生和隔离技术不断持续质量改进。

第四章   物品和环境表面、空气的清洁消毒

一、一般诊疗物品和生活物品的清洁、消毒

每日一般清洁内容为：地板每日至少两扫，两湿拖；床、床头柜、桌面、门把手（车把手）、每日一湿抹。

每周的大清洁内容包括：地板、门窗、门把手、墙壁、病床和床头柜、天花板、病历夹、办公桌、医疗仪器表面、洗手池、便池、空调过滤网等，要求湿式清洁。

1、血压计、听诊器、压脉带、手电筒等物品，保持清洁，若有污染应随时以清洁剂与清洁水清洁，血压计袖带等若被血液、体液污染应在清洁的基础上用250mg/L～500mg/L含氯消毒剂消毒液浸泡30min后再清洗干净，晾干备用，经常使用的血压计袖带建议每周清洗消毒1～2次。听诊器可在清洁的基础上用乙醇擦拭消毒。体温计表每次用后应在清洁的基础上用75%乙醇或500mg/L含氯消毒剂消毒液浸泡30min后，再用清水冲净，灭菌纱布擦干，清洁干燥保存备用，其容器每周清洗后灭菌二次。
    2、检验科的检验报告单建议使用紫外线消毒器距检验单3cm缓慢移动双面消毒3秒～5秒后再交有关科室（包括患者）。

3、舌钳、开口器等重复使用的物品首选压力蒸汽灭菌，肛表可在清洁的基础上采用75%乙醇或500mg/L含氯消毒剂消毒液浸泡30min后，再清水洗擦干净，干燥保存备用。

4、接触病人的吸氧管一次性使用，一次性吸氧连接管每天更换1次（使用于不同病人应更换）；氧气湿化瓶、引流瓶、氧气面罩、呼吸机和麻醉机的螺纹管等物品先清水洗擦干净，耐高温的物品可采用压力蒸汽灭菌，不耐高温的物品可在清水洗擦干净后用500mg/L含氯消毒液消毒浸泡30min后，清水冲洗干净，晾干，干燥密闭保存备用。呼吸机管道建议统一回收供应室采用自动清洗消毒机进行清洗消毒，干燥，密封转运保存。

5、使用中的氧气湿化瓶每周更换2次，清洁消毒后的氧气湿化瓶干燥保存时间7天；清洁消毒后，干燥封闭保存的呼吸机管道为不超过7天，干燥密封包装的呼吸管道保存时间不超过1个月。

6、负压吸引器：使用前瓶内倒入消毒液500mg/L含氯消毒剂，每天更换至少2次；引流瓶、瓶盖、引流管每天更换至少2次；接触患者的吸引管一次性使用，清洁消毒的封闭引流瓶保存时间为不超过14天。

7、使用中的呼吸机管道更换时间：呼吸机管道肉眼未见明显污染时建议每周更换一次，如果呼吸机管道肉眼可见明显污染建议随时更换，（包括使用一次性呼吸机管道），肺部感染患者或气道分泌物较多的患者建议每周更换二次。

8、分枝杆菌、炭疽菌、气性坏疸、肝炎、人类免疫缺陷病毒等感染的病人污染的器具应先用1000mg/L～2000 mg/L含氯消毒液消毒浸泡30min～45min后，
清水冲净，擦干，耐高温的管道与引流瓶、舌钳、开口器、等可用压力蒸汽灭菌，不耐高温的物品清洁后可再次在含二溴海因消毒剂1000mg/L～2000 mg/L液中浸泡30min～60min后，清水冲净，晾干，清洁干燥封闭保存备用。也可使用自动清洗消毒机，可以有效减少环境污染及保护医务人员，但是自动清洗消毒机在对以上物品清洗消毒后，应进行一次空载清洗消毒，并用1000mg/L～2000 mg/L含氯消毒液抹洗消毒一次方可再用。

9、餐具和卫生洁具的消毒

（1）、餐具的清洁和消毒

要严格执行一洗，二涮，三冲，四消，五保洁的工作程序。

彻底清洗去污再消毒，消毒方法如下：

①、流通蒸汽消毒20min（温度为100℃）；

②、煮沸消毒15 min；

③、远红外线消毒箱，温度达125℃，维持15 min；

④、自动冲洗消毒洗碗机消毒；

⑤、化学消毒

1）、含氯消毒剂：用250 mg/L含氯消毒液浸泡20min～30min；

2）、二溴海因：用250 mg/L含有效溴消毒液浸泡20min～30min；

3）、250 mg/L二氧化氯溶液浸泡15min～30min；

4）、0.1%过氧乙酸溶液浸泡15min。

（2）、传染病人的餐具的清洁和消毒

①、流通蒸汽消毒30min（温度为100℃）；

②、煮沸消毒30 min；

③、用1000 mg/L含氯消毒液浸泡30min；

④、剩余食物煮沸15min～20min后方可弃倒。

注：消毒后的餐具不可再用抹布重新擦抹，应用自来水冲洗，去除残留消毒剂后，存放在清洁密封的容器内，以免再次污染。

（3）、婴儿奶瓶消毒：婴儿奶瓶、盛奶器等应清洗干净后，建议压力蒸汽灭菌后备用，或采用专用奶瓶蒸汽消毒器消毒；奶嘴用清水洗擦干净，煮沸消毒。煮沸时间从水沸时算起，不得少于15min,干燥贮存，24h更换。

注：消毒处理后的餐具要求：清洁，干爽，无油腻，无油垢，无污物，不得检出大肠杆菌和致病菌。

（4）、配药盒一人一套，建议药盒一人一用，病人出院后按医用垃圾处理。如果重复使用，使用后用250mg/L含氯消毒液浸泡30min（传染病患者用1000mg/L含氯消毒液浸泡30min），然后用清洁水冲干净，晾干备用。

（5）、痰杯（孟）的消毒

患者痰孟：浸泡于1000 mg/L含氯消毒液浸泡30min，冲洗干净，干燥备用。

（6）、便器的消毒：用毕倒掉粪尿，清水冲净，浸泡于1000 mg/L含氯消毒液30min，冲洗干净，干燥备用。或用自动清洗消毒机处理。

（7）、传染病人的便器：浸泡于1000 mg/L含氯消毒液浸泡30min，冲洗干净，再浸泡于1000 mg/L含氯消毒液30min，冲洗干净备用。建议用自动清洗消毒机处理。

（8）、衣服、被子和床单位的消毒

新生儿衣服、被单（套）应高压灭菌处理，应与其它衣被分开处理。儿童衣被与成人分开密封转送洗涤中心处理。床垫、被子、枕头使用床单位臭氧器进行消毒。衣服应每天更换、被单（套）、枕套每周更换，污染时应立即更换。

（9）、病人转床、转科、出院、死亡应做终末消毒，床、桌、椅、等用500mg/L含氯消毒液擦拭消毒。床单位（床垫、被子、枕头）用臭氧消毒器进行消毒。

二、室内地面、墙壁、抹布的清洁消毒

1、抹布、拖把和地面的清洁消毒：

①、擦床抹布（小毛巾）：采取一床一巾湿扫法，用后在250 mg/L含氯消毒液浸泡30min，清洗干净，晾干备用。用于治疗室、换药室、办公室等抹布分别使用，不得混用。用后在250 mg/L含氯消毒液浸泡30min，再用清水洗净，晾干备用。

②、拖把和地面：拖把应有明显标记，严格分区使用。办公室、治疗室、换药室、走廊、病室一般用清水冲洗拖擦，拖把使用后用清水冲洗干净，悬挂晾干备用，当办公室、治疗室、换药室、走廊、病室等地面有血液、分泌物、排泄物污染时，用1000 mg/L含氯消毒液擦洗后，再用清水擦洗干净，拖把再用500 mg/L含氯消毒液浸泡30min，清水冲洗干净，悬挂晾干备用。传染病区拖把使用后先用1000 mg/L含氯消毒液浸泡30min，再用水清洗干净，然后用500 mg/L含氯消毒液浸泡30min，清水冲洗干净，悬挂晾干备用。

2、墙面、门窗、天花板的清洁消毒

①、应保持无尘和清洁，每周清洁一次。

②、通常使用清水擦洗即可，但有血液或体液污染时，应使用500 mg/L～ lOOOmg/L含氯消毒液擦拭或喷雾（或喷洒），肝炎病毒污染时用2000 mg/L含氯消毒液擦拭或喷雾，芽孢杆菌污染时可用2000 mg/L～ 3OOOmg/L含氯消毒液擦拭或喷雾（或喷洒）；也可用0.2%过氧乙酸消毒液喷雾（或喷洒）。注意：喷雾（或喷洒）时房间门窗应关闭，通风1小时后人员方可以进入。

③、紫外线灯照射

1）、悬吊式或移动式紫外线灯消毒时，离污染或消毒物表不宜超过1米，通常消毒有效区为灯管周围1.5～ 2米。一般照射时间为1小时/每天。

2）、紫外线灯管表面每周用95%酒精纱布擦拭一次。

3）、使用中紫外线灯管强度要求每半年检测一次，新灯管使用前应做一次检测，强度要求＞90µ W/cm230W。紫外线灯管在1米处的强度要求＞70µ W/cm2,而且安装要求每m3空间不少于1.5W数，照射时间≥30min 。

三、空气的消毒

1、病房空气的消毒：一般建议进行通风，对高度传染性微生物（炭疽杆菌、分枝杆菌、禽流感等）建议使用负压病房（操作时用负压生物柜），但应注意及时更换过滤器，定时检测滤效。必要时无人情况下使用0.2%～0.5%过氧乙酸消毒液喷雾（或喷洒），或2000 mg/L～ 3OOOmg/L含氯消毒液擦拭或喷雾（或喷洒）。

2、医院Ⅰ Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ环境室内空气的消毒。

1）、Ⅰ类环境的空气消毒：

Ⅰ类环境包括：层流手术室和层流洁净病房。要求环境中的细菌总数≤10cfu/m3,只有采用层流通风才能达到此标准。

2）、Ⅱ类环境的空气消毒：

Ⅱ类环境包括：普通手术室、产房、婴儿室、早产儿室、普通保护性隔离室、供应室洁净区、烧伤病房、重症监护病房。要求环境中的细菌总数≤200cfu/m3,其空气消毒的方法有如下：

2）.1、循环风紫外线空气消毒器：按产品说明使用，开机30min后即可达到消毒要求，以后每过15min开机1次，消毒15min，反复开关消毒器，要求环境中的臭氧浓度低于0.2mg/m3,以保证房间内人员的安全。

2）.2、静电吸附式空气消毒器：主要作用为过滤和吸附空气中带菌的尘埃。一般开机30min可以达到要求。

注意事项：所用消毒器的循环风量（m3/h）必须是房间体积的8倍以上；应根据房间的面积和体积选用产品；Ⅱ类环境均为有人房间，必须采用对人体无害，且可连续使用的消毒方法。

3）、Ⅲ类环境的空气消毒：

Ⅲ类环境包括：儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室、供应室清洁区、急诊室、化验室、各类普通病房和房间，这类环境要求空气中的细菌总数≤500cfu/m3,可采用的消毒方法如下：

3）.1、臭氧消毒：消毒时间≥30min，消毒时人必须离开房间。

3）.2、紫外线消毒：照射时间应≥30min，建议60min，要求每m3空间不少于1.5W数，使用中的紫外线灯管强度应＞70µ W/cm2,消毒时人不得在室内。

3）.3、薰蒸或喷雾消毒：

3）.3.1、过氧乙酸：0.5%～1%过氧乙酸溶液，加热蒸发，在60%～80%相对湿度，室温下，过氧乙酸用量按1g/ m3计算，薰蒸2h。

3）.3.2、过氧化氢复方空气消毒剂：配以增效剂和稳定剂，一般用量按过氧化氢50mg/ m3计算,采用喷雾法，在60%～80%相对湿度，室温下，作用30min。

3）.3.3、季铵盐类消毒液：可用含氯消毒剂10mg/ m3左右计算，作用30min。

3）.3.4、中草药空气消毒剂喷雾消毒，按产品说明使用。

注意事项：所用消毒剂必须有卫生部许可批件；消毒时室内不得有人；甲醛因有致癌作用不宜用于空气消毒。

4）、Ⅳ类环境的空气消毒：

Ⅳ类环境包括：传染科及病房 ，其消毒方法有如下：

4）.1、可选用上述1）、～3）.3.4、的方法进行消毒；

4）.2、中草药消毒剂：有些中草药消毒剂对空气中微生物有杀灭作用，可用于Ⅳ类环境的空气消毒，使用方法按说明进行。

附：各类环境空气、物体表面、医护人员手细菌菌落数卫生标准：

| 环境类别 | 范围 | 标准 [ cfu/cm2 ] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空气 cfu/m3 | 物体表面 cfu/cm2 | 医护人员手 cfu/cm2 |
| Ⅰ类 | 层流洁净手术室、层流洁净病房 | ≤10 | ≤5 | ≤5 |
| Ⅱ类 | 普通手术室、产房、婴儿室、早产儿室、普通保护性隔离室、供应室无菌区、烧伤病房、重症监护病房 | ≤200 | ≤5 | ≤5 |
| Ⅲ类 | 儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室、供应室清洁区、急诊室、化验室、各类普通病房和房间 | ≤500 | ≤10 | ≤10 |
| Ⅳ类 | 传染科及病房 |  | ≤15 | ≤15 |

注明：以上空气消毒参照卫生部2002年版消毒技术规范要求。

第五章   医院感染报告和管理制度

一、医院感染病例报告制度

- 住院病人发生医院感染，应由经管医生于24小时之内及时填写《医院感

染病例信息卡》，并投入各楼层的报卡箱内，或送医院感染监控办公室，医院感染监控办公室人员接卡后到病区调查核对院感病例并录入统计。

- 凡发现在同一病区三例以上（包含三例）的相同微生物感染或临床症侯

群相似的医院感染病例应立即12小时内电话通知医院感染监控办公室人员，以便及时采取控制措施，防止暴发流行发生，对不及时报告的个人与科室按医院管理缺陷规定处理。

- 疑为医院感染病人应及时采集标本送检，已留标本，在转科后标本报告

阳性，并确诊为院内感染者，由转出科室补填医院感染信息卡。

- 医院感染监控专职人员每月进行漏报调查，漏报与隐瞒不报或滥报，按

规定处理。

- 医院感染科每月对医院感染病例进行统计、分析，每季度汇总综合分析

后反馈给科室。

- 工作不认真负责的科室和个人，扣分较多科室、个人，不得参加年度先进的评比。

二、医院感染暴发报告制度

按照卫生部《医院感染暴发报告及处置管理规范》通知的要求，制定我院的医院感染暴发报告制度如下：

1、临床科室短时间内发现≥3例以上相似临床症侯群时，应当于12小时内向医院感染监控办公室报告，医院感染监控办公室应立即组织人员调查，如核实为医院感染暴发应报告主管院领导和医院感染管理委员会，并在12小时内向海南省卫生厅医政处报告，并同时向海口市疾病预防控制中心报告。 
  （1）5例以上疑似医院感染暴发； 
  （2）3例以上医院感染暴发。

2、省级卫生行政部门接到报告后组织专家进行调查，确认发生以下情形的，应当于24小时内上报至卫生部。 
   （1）5例以上医院感染暴发； 
   （2）由于医院感染暴发直接导致患者死亡； 
   （3）由于医院感染暴发导致3人以上人身损害后果。

3、医院发生以下情形时，应当按照《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范（试行）》的要求，在2小时内向海南省卫生厅医政处报告，并同时向海口市疾病预防控制中心报告。省级卫生行政部门进行调查，确认发生以下情形的，应当在2小时内上报至卫生部。 
   （1）10例以上的医院感染暴发； 
   （2）发生特殊病原体或者新发病原体的医院感染； 
   （3）可能造成重大公共影响或者严重后果的医院感染。

4、报告内容包括：医院感染暴发发生的时间和地点、感染初步诊断、累计感染人数、感染者目前健康状况、感染者主要临床症候群、疑似或者确认病原体、感染源、感染途径及事件原因分析、相关危险因素主要检测结果、采取的控制措施、事件结果及下一步整改工作情况等。

三、医院感染暴发管理制度
按照卫生部《医院感染暴发报告及处置管理规范》通知的要求，医院感染暴发与传染病的处置原则相类似，强调“早发现、早诊断、早隔离、早治疗”。因此，医院应该建立完善的报告制度和管理制度，妥善预防和处理医院感染暴发。根据卫生部的要求，制定我院的医院感染暴发处置管理规范。

1、明确医院法定代表人为第一责任人。

2、院长和或主管副院长：主持召开医院感染委员会会议，讨论研究医院感染暴发的原因和控制措施，并决定向卫生厅、海口市疾病预防控制中心汇报。

3、医院感染管理委员会职责：研究并制定本医院发生医院感染暴发及出现不明原因传染性疾病或者特殊病原体感染病例时的原因和控制措施。

4、医院感染管理部门职责：制定医院感染暴发的报告管理制度和报告规章制度，组织本科室人员和相关科室人员调查、核实医院感染暴发或流行；分析调查资料，写出调查报告，总结经验，制定防范措施，并向主管院领导和医院感染管理委员会报告。

5、医院感染管理专职人员职责：与相关科室查找传染源、传播途径和密切接触人群。做好消毒隔离及保护易感人群的工作；并向主管院领导和医院感染管理委员会报告。

医院感染管理专职人员应该做好医院感染暴发处置工作：

（1）、医院发生疑似医院感染暴发或者医院感染暴发，应当及时采取有效处理措施，控制感染源，切断传播途径，保护易感人群，积极实施医疗救治，保障医疗安全。

（2）、医院发生疑似或者确认医院感染暴发时，应当及时开展现场流行病学调查、环境卫生学检测以及有关的标本采集、病原学检查等工作。

6、医院感染暴发科室：配合医院感染管理部门和疾病预防控制中心等做好流行病学调查以及消毒隔离工作。

7、检验科微生物室工作人员的职责：配合医院感染管理部门做好医院感染暴发的微生物检查工作。

8、医务科：参与组织各科室和医院感染管理委员会讨论和研究医院感染暴发工作。

9、药剂科、总务科、设备科：协助医院感染管理部门做好后勤物资供应等工作。

四、医院感染暴发和医院感染突发事件应急预案

为了贯彻落实卫生部颁发的《医院感染管理办法》的有关规定，加强医院感染管理与控制工作，执行标准预防，保证医疗质量，保障医疗安全，特制订本预案。
应急预案领导小组人员

组长：医院感染管理委员会主任

组员：医院感染委员会成员、相关科室负责人

1、在短时期内出现对波及整个病区乃至多个病区的同样性质的医院感染病例暴发流行（同种同源≥3例或疑似医院感染暴发≥5例），或出现特殊病原体感染时，由组长决定紧急启动本预案。

2、全院应采取如下措施：

(l)、医院感染应急预案领导小组，科室领导组织医师、护士积极查找原因，根据情况采取有效的控制措施隔离传染源、切断传播途径、保护易感人群，积极救治患者。
(2)、医院感染监控办公室进行调查，分析，与临床科室沟通，将结果反馈给医院感染管理委员会、院长及科室。

(3)、按要求上报海南省卫生厅医政处和海口市疾病预防控制中心。

(4)、根据情况进行消毒处理，必要时隔离甚至暂停收新病人；对接触病人的医务人员必要时实施医学观察，直到排除被感染为止。
(5)、医务科组织、指导临床的治疗工作。
(6)、检验科做好病原学的监测工作。
(7)、确诊为传染病的医院感染，按《传染病防治法》的有关规定采取防治措施。  (8)、医院感染委员会对其进行分析、总结，形成文字资料存档。

3、处理流程：临床科室发现或怀疑医院感染暴发流行时→报告医院感染监控办公室人员→医院感染监控办公室主任组织本科室人员核实流行或爆发→报告院领导、医院感染管理委员会和上级有关部门→同时查找感染源→隔离病人、切断传播途经、保护易感人群→查找引起感染的因素→制定控制措施→分析调查资料→写出调查报告并报告医院感染管理委员会→追踪医院感染暴发是否控制并报告医院感染管理委员会，总结经验，制定防范措施。

备注：

医院感染暴发：指在医疗机构或其科室的患者中，短时间内发生3例以上同种同源感染病例的现象。

疑似医院感染暴发：指在医疗机构或其科室的患者中，短时间内出现3例以上临床症候群相似、怀疑有共同感染源的感染病例；或者3例以上怀疑有共同感染源或感染途径的感染病例现象。

特殊病原体的医院感染：指发生甲类传染病或依照甲类传染病管理的乙类传染病的医院感染。

五、职工锐器刺伤报告和处置制度

医院职工发生职业暴露后应于24小时内报告医院感染监控办公室和预防保健科并填写职业暴露登记表。为了防止血源性传播疾病对医院职工的感染，要求医务人员按照规定进行操作，如一旦发生锐器刺伤情况，立即按下列规定进行：

血源性传播疾病职业暴露处置

（一）、皮肤被污染：   用肥皂液和流动水清洗。

（二）、黏膜被污染：   用生理盐水或清洁水冲洗被污染的黏膜。

（三）、锐器伤：

1、由近心段向远心段轻轻挤压，尽可能挤出损伤处的血液。

2、用肥皂液和流动水冲洗伤口5～10分钟。

3、用75%乙醇溶液或0.5%碘伏溶液消毒，包扎伤口 。

4、12～24小时内报告预防保健科，同时填写《海南医学院附属医院职业暴露登记表》。

5、追踪血清学病毒抗原、抗体检测。

6、立即到感染性疾病科或预防保健科就诊、随访和咨询。

六、职业暴露防护制度

1、医务人员进行有可能接触病人血液、体液的诊疗和护理操作时必须戴手套，操作完毕，脱去手套后立即洗手，必要时进行手消毒。

2、在诊疗、护理操作过程中，有可能发生血液、体液飞溅到医务人员的面部时，医务人员应当戴手套、具有防渗透性能的口罩、防护眼镜；有可能发生血液、体液大面积飞溅或者有可能污染医务人员的身体时，还应当穿戴具有防渗透性能的隔离衣或者围裙。

3、医务人员手部皮肤发生破损，在进行有可能接触病人血液、体液的诊疗和护理操作时必须戴双层手套。

4、医务人员在进行侵袭性诊疗、护理操作过程中，要保证充足的光线，并特别注意防止被针头、缝合针、刀片等锐器刺伤或者划伤。

5、使用后的锐器应当直接放入耐刺、防渗漏的利器盒，或者利用针头处理设备进行安全处置，也可以使用具有安全性能的注射器、输液器等医用锐器，以防刺伤。禁止将使用后的一次性针头重新套上针头套。禁止用手直接接触使用后的针头、刀片等锐器。

第六章   医院感染管理制度

一、医院感染管理制度

1、医院要认真贯彻执行《医院感染管理办法》《中华人民共和国传染病防治法》、《医院消毒供应中心管理规范》、《消毒技术规范》、《手卫生规范》、《隔离技术规范》、《医院感染监测规范》的有关规定。

2、建立健全医院感染监控组织，配备专（兼）职人员，并认真履行职责。

3、医院要根据本院的实际情况制定本院和各科室的医院感染监控方案、对策、措施、效果评价和登记报告制度，并作为医院和科室评审的重要条件，定期或不定期进行检查。

4、对医务人员的消毒、隔离技术操作、手卫生等情况进行定期考核与评价．

5、建立医院感染控制的在职教育制度，定期对医院职工进行预防医院感染的宣传教育。

6、医院须建立特殊区域（如手术室、消毒供应室、产房、婴儿室、新生儿病房、治疗室）保洁、消毒或无菌操作的监控制度和措施，定期或不定期检查。

7、建立合理使用抗菌药物的管理办法。

二、无菌操作制度

（一）、人员管理

1、医务人员的管理：

（1）．在执行无菌操作时，必须有严格的无菌操作观念，明确物品的无菌区和非无菌区。

（2）．进行无菌操作时、凡未经消毒的手、臂均不可直接接触无菌物品或超过无菌区取物。操作者应与无菌区保持一定的距离、以免污染无菌区。
（3）．执行无菌操作前，先戴帽子、口罩、洗手或手消毒、并将手擦干，戴无菌手套。衣帽穿戴整洁，口罩遮住口、鼻。（常修指甲）避免不必要的人群流动，防止尘埃飞扬。避免在无菌区内大声谈笑、咳嗽、打喷嚏。

2、患者的管理：按照病房患者的管理制度执行。

（二）、环境的管理

1、诊疗操作环境应整洁，安静。

2、每日湿拭清扫，用清水或清洁剂二次，每周大清洁一次；当地面受到病人血液、体液、分泌物等病原菌污染时，用有效氯1000mg/L的消毒液作用30min后拖擦干净。

3、保持通风，每天至少二次，每次30～60min，治疗室、人流室、手术室等诊疗操作环境每日用紫外线照射消毒1小时并记录，紫外线灯管强度每半年测定一次并记录；条件许可使用动态空气净化消毒机，按照产品说明使用。

（三）、物品的管理
1、夹取无菌物品、应使用无菌持物钳。
2、无菌物品使用前应确认以下内容：是否在有效期内，外包装是否破损、漏气，包外指示带记录是否完整，包外和包内化学指示卡变色是否符合要求，器械是否干净。药液检查：是否过期，瓶盖有无松动，瓶身有无裂痕、将输液瓶上下摇动2次，对光检查药液有无浑浊、沉淀及絮状物。如发现不符合要求时不得使用。

3、无菌物品应保存在无菌包或灭菌容器内、不可暴露在空气过久。无菌物品与非无菌物品应分开放置。无菌包一经打开、即不能视为绝对无菌、应尽快使用、凡已取出的无菌物品虽未使用也不可再放回无菌容器或包内，无菌物品取出或打开包装超过4～6小时后应视为可能已经污染，应重新清洗灭菌，不应继续使用。进行无菌操作时，如无菌物品已（疑）被污染，应立即更换，重新灭菌。
4、无菌物品包应按消毒日期顺序放置在固定柜橱内，先消毒的物品放在外侧，并保持清洁干燥；无菌物品应与非无菌物分开放置，每天检查无菌包或容器是否过期并记录，过期物品重新清洗消毒灭菌。有效期为7天的无菌物品要求提前1天（第7天）送回供应室清洗消毒灭菌，有效期为3个月或6个月以上的无菌物品要求提前3天送回供应室清洗消毒灭菌。
5、无菌溶液应根据要求保存或冷藏。开启的无菌溶液、粉针剂应现配现用，不应超过2小时，并注明启用时间。未开封的胰岛素，应在冰箱的冷藏室内（温度在2℃-8℃）储存；已启用的胰岛素，也应尽可能放在温度2℃-8℃储存。但在注射前，最好先放在室温内让胰岛素温暖，这样可避免在注射时有一种不舒服的感觉，已启用的胰岛素也可以放在＜25℃室温条件下保存。已启用的普通胰岛素保存时间不超过24小时；其它类型的胰岛素按产品说明使用和保存。为了防止反复抽吸时的细菌污染，正确的操作方法是：建议斜角进针，针头与胶塞之间的夹角为60-75度，针头截面向上刺入，抽吸完毕后以无菌棉球覆盖针眼，并用胶布固定，下次抽吸前消毒瓶塞。

6、无菌盐水等罐每4～6小时更换，要求灭菌处理，酒精棉球等消毒液罐每周清洗灭菌二次，容器内敷料，如干棉球、纱布块等，不可超过容器的2/3容量，以免在取物时接触容器外部而污染；容器内敷料等开启后应于24小时内使用。
7、消毒灭菌物品要有明显的标志，要写明消毒灭菌日期和有效日期。供应室每月对灭菌物品抽样进行一次细菌微生物监测。
8、泡镊罐消毒浸泡液面要求约达到容器容量的2/3，消毒液每周更换至少一次，每天使用前监测一次消毒液浓度并记录。
9、输液、输血一律使用一次性输液器。
10、抽血一律使用一次性注射器，做到一人一巾一带，抽血后病人使用的止血棉球集中回收处理，防止病人随地乱扔或带出院外。
11、各种换药弯盘及小器械，先清洗消毒、后灭菌。器械浸泡时要打开关节，盒盖上要标有消毒灭菌日期和有效日期。

12、进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须达到灭菌要求，接触皮肤粘膜的器械和用品必须消毒，一次性使用物品不得重复使用。
13、无菌镊子、持物钳及容器必须高压灭菌，每4～6小时更换，使用中的碘酒、酒精小瓶，每周清洗灭菌更换2次。

14、棉签打开使用应注明使用时间和失效时间，开封后建议在4小时内使用。
15、无菌物品必须放在专用柜内，每日检查，所有消毒灭菌物品均要写明消毒灭菌日期，消毒灭菌有效日期，消毒灭菌的锅次锅号，打包者，标记清楚，填写完整，有效期内使用。
16、无菌、消毒物品和非无菌物品必须分开放置，无菌物品包布必须双层分2分次包装，每次更换后清洗，治疗车物品摆放，上层为清洁区，下层为污染区。
17、无菌物品应一人一用一灭菌。

三、病房医院感染管理制度

- 、人员管理：

1、医务人员的管理：

（1）、医务人员上班时衣帽整洁，离开工作场所应脱去工作服，禁止穿工作服进食堂、会议室和托儿所等非工作场所。医护人员、卫生员非因工作需要，不到非本人工作的病区（或区域）去。

（2）、制定并落实本科室医院感染管理制度和工作流程，落实手卫生制度，上班工作前和下班后应洗手，诊疗、换药处置等工作前后均应洗手或卫生手消毒。

（3）、严格执行无菌操作制度。

（4）、严格执行医院隔离制度，按规范要求选用口罩、帽子、手套、隔离衣、防护服、防目镜等应防护用品；进入各区域应按要求更换鞋或穿鞋套。

（5）、注意预防锐器伤。

（6）、主管医师按要求上报医院感染病例，应按医院感染诊断标准上报，不应漏报或乱报，按要求登记医院感染病例，并对医院感染病例及时采取有效的隔离措施，有效预防医院感染暴发流行；每季度本科室医院感染管理小组应对本科室医院感染防控情况进行分析、讨论并记录。

2、患者的管理：

（1）、感染性疾病患者与非感染性疾病患者宜分室安置。感染性疾病患者要求有隔离标识。

（2）、 受条件限制的医院，同种感染性疾病、同种病原体感染患者可安置于一室，病床间距宜大于 0.8m。

（3）、 病情较重的患者宜单人间安置。

（4）、病室床位数单排不应超过 3床 ，双排不应超过 6床。

（5）、空气传播、飞沫传播患者病情容许时，应戴外科口罩，感觉潮湿时更换（或4小时内更换）。应限制患者的活动范围。

- 、环境的管理

1、诊疗操作和工作环境应保持整洁，安静。

2、病房所有的区域每日湿拭清扫，用清水或清洁剂清扫至少二次，每周大清洁一次。污染时随时清洁消毒。

3、病房分为三个区域：清洁区 clean area，潜在污染区 potentially contaminated area，污染区 contaminated  area。

（1）、清洁区：包括医务人员的值班室、卫生间、男女更衣室、浴室以及储物间、配餐间等。

（2）、 潜在污染区：包括医务人员的办公室、治疗室、护士站、患者用后的物品、医疗器械、内走廊等。

（3）、 污染区：包括被其血液、体液、分泌物、排泄物污染物品暂存和处理的场所。包括病室、处置室、污物间以及患者入院、出院处理室等。

4、治疗室、人流室、手术室等诊疗操作环境每日用紫外线照射消毒1小时并记录，紫外线灯管强度每半年测定一次并记录；条件许可使用动态医用空气净化机，按照产品说明使用。医院感染重点科室（手术室、介入室、产房、新生儿病房、重症监控室、内镜诊疗室、供应室灭菌物品存放间和器械打包间、层流室、血透室配液间、口腔科和急诊科诊疗室）每月进行一次空气细菌微生物监测，普通科室的治疗室、换药室每半年进行一次空气细菌微生物监测。

5、保持通风，每天至少二次，每次30～60min，有感染性疾病患者的病房在无人时进行紫外线空气消毒，每次1小时。地面应湿式清扫，遇血液、体液、分泌物污染时即刻用1000mg/L含氯消毒剂消毒喷洒（尽可能作用30min），用拖把拖擦干净，拖把用500mg/L含氯消毒液浸泡30min后，清洗干净，晾干备用。病床、床头柜、椅子、门把等，每日湿擦。病房抹布要专用、用后用500mg/L含氯消毒液浸泡30min；用于治疗室、换药室、办公室等抹布应分别使用，不得混用，用后用250mg/L含氯消毒液浸泡30min。

- 、物品的管理

1、开启使用后的无菌物品容器、器械4至6小时更换灭菌；消毒液罐每周清洗灭菌二次、敷料建议使用小包装，一次性使用；戊二醛等消毒液每周更换至少一次，每天使用前监测消毒液浓度并记录，浓度不达到要求随时更换；体温表一人一用一消毒。

2、病人衣服每天更换，污染时随时更换，换下污衣、被服、放于指定处密封转运，不得随地乱丢，禁止在病房走廊清点。各种医疗用具，使用后应严格消毒后备用。药杯、餐具、便器必须消毒后再用。病人被褥要每周更换消毒。

- 病人出院、转科或死亡后必须做好床单位终末消毒处理，床、椅、桌及墙壁，应用500mg/L含氯消毒液擦洗。床垫、被褥洗晒消毒或使用床单位机器消毒。

- 凡厌氧菌、绿脓杆菌等特殊感染病人，应严格隔离，使用后的器械、被服及房间都要严格消毒处理，用过敷料按医疗废物处理，不得重复使用。

5、无菌物品每天检查一次，无菌储槽中的灭菌物品(棉球、纱布等)一经打开，使用时间最长不得超过24小时；建议棉球、纱布使用小包装。用过的物品与末用过的物品严格分开，并有明显标签，严禁使用过期物品。
6、一次性医疗用品、废弃物品按规定处理后，置专用容器内封闭运送，进行无害化处理。医疗废物按规定分类处置，4～8小时内及时清理转运。各区域的拖把、抹布应分开使用，分开放置。

四、治疗室医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员的管理：

（1）、工作人员进入治疗室必须衣帽整洁，操作前应洗手或手消毒，戴口罩和工作帽。非工作人员不得擅自入内。私人用物不得带进治疗室。

（2）、严格执行无菌操作制度。

（3）、严格执行手卫生制度和医院隔离制度。

（二）、环境的管理

1、治疗室应保持整洁、无污物。治疗台应分清洁区、污染区，不得乱放杂物；治疗台、治疗车等每天用250mg/L含氯消毒液擦拭一次。每天湿式拖地二次。清扫工具要专用，分区放置。

2、治疗室内每晚进行紫外线照射一小时,紫外线灯管每周用并有记录。每半年做空气细菌培养一次，细菌总数应≦500cfu/m3。

3、地面清洁、消毒按病房医院感染管理要求执行。

（三）、物品的管理

1、治疗室应有人负责对无菌物品清点记录，无菌物品与非无菌物品分开放置,排放整洁,各种无菌物品有效期限内使用。

2、取用无菌物品时，必须用无菌持物钳或无菌镊子、镊子与无菌容器应配套使用。浸泡器械液面应超过器械的2/3，消毒液按要求定期更换，并注明消毒日期（使用日期）和失效日期，每天使用前监测消毒液浓度并记录；干性无菌镊及无菌容器每4～6小时更换一次。

3、注射盘铺治疗巾，每天更换至少二次，污染或潮湿时随时更换。各种治疗注射应一人一针一管一带,用后的针管、针头及一次性输液器分类放置，集中送医疗垃圾站处理。

4、配药盒一患者一套,建议患者出院后配药盒按医疗废物处理；重复使用时应用250mg/L含氯消毒液浸泡30min（传染病患者用1000mg/L含氯消毒液浸泡30min），然后用清洁水冲干净，晾干备用。

5、体温计在75%酒精中浸泡30min后，冲洗凉干备用。

6、各种穿刺包用毕,器械流水冲洗干净,建议2小时内送供应室处理。特殊感染病人如炭疽感染、朊毒体患者用过的器械物品应及时电话通知供应室处理。

7、冰箱不得存放个人生活物品等杂物。

五、换药室医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员的管理：

（1）、严格执行无菌操作规程,凡进入换药室的工作人员, 必须穿工作服、戴工作帽和口罩，无关人员不得入内。

（2）、换药时应严格执行无菌操作，每次换药前后应洗手。

（3）、严格执行手卫生制度和医院隔离制度，按要求戴手套等防护用品。

2、患者的管理

呼吸道传染病患者病情允许应戴外科口罩。

（二）、环境的管理

与治疗室基本相同，清扫工具要专用，分区放置。出现血液体液、呕吐物等污染时应按要求及时消毒清洁（同病房）。

（三）、物品的管理

1、换药物品均应保持无菌，标志清楚，灭菌物品必须在有效期内使用。取用无菌物品时，必须用无菌持物钳或无菌镊子、镊子与无菌容器应配套使用。浸泡器械液面应超过器械的2/3，消毒液按要求定期更换，并注明消毒日期（使用日期）和失效日期，每天使用前监测消毒液浓度并记录；干性无菌镊及无菌容器每4～6小时更换一次。

2、换药用具一人一套，一用一消毒灭菌。

3、为避免交叉感染，先处理清洁伤口，后处理感染伤口。门诊换药室应将清洁伤口和感染伤口分区进行换药。

4、换药的污敷料,必须投入有盖的感染性医疗废物桶内, 4～8小时内及时清理,有血迹或分泌物污染时用1000mg/L含氯消毒液尽可能作用30min，擦拖干净。

六、产房医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员的管理：

（1）、进入产房的医务人员必须穿工作衣，戴帽子，口罩，更换工作鞋，方准进入，非工作人员不得入内。

（2）、制定并落实本科室医院感染管理制度和工作流程，工作人员应严格遵守无菌操作制度。

（3）、严格执行手卫生制度和医院隔离制度，接生前按外科手消毒进行准备。

2、患者的管理：

（1）、患者按要求应更换专用鞋和衣服。

（2）、有传染病的孕产妇应安置在隔离待产室、隔离产房观察分娩，使用过的一切用物应按各种传染病的消毒隔离要求进行处理。传染病的孕产妇应有隔离标识。

（二）、环境的管理：

1、严格分清洁区、潜在污染区、污染区。

2、保持各区整洁，各室每日用清水擦拭门、窗、桌、椅、柜及用具，若有血液、分泌物、呕吐物等污染应用1000mg/L含氯消毒液（尽可能作用30min）,拖擦干净；每日湿式拖地2次，每周大扫除一次。

3、各室每日用紫外线灯照射一小时，紫外线强度每半年监测一次，并做好记录。

4、拖把、抹布、扫把、桶等分区专用，设有明显标志，并分开放置在固定的位置。

5、每月对空气、物品表面和医务人员外科手消毒后作细菌监测，并记录。物品表面细菌少于5CFU/cm2；空气培养应少于 200CFU／m3；外科手消毒，监测的细菌菌落计数应≤5cfu/㎝2。

（三）、物品的管理：

1、消毒灭菌物品及消毒器械应在有效期内使用。

2、无菌容器、持物镊开包后注明开启时间，4～6小时后更换。

3、冲洗会阴部的冲洗壶，每日进行清洗、煮沸30 min消毒。

4、接生后所用物品、器械、敷料应及时处理。产床接产后，应用1000mg/L含氯消毒液擦洗。

5、接触患者的医疗器械、物品应达到灭菌水平。

七、新生儿室（病房）医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员管理

（1）、非本科工作人员不得入内，医护人员进入新生儿室必须戴帽和口罩，换新生儿室工作服，并更换专用鞋。工作人员患感冒及有传染病或皮肤有化脓性疾病者，不得入室。医生人数与床位数之比应为0.3：1以上；护士人数与床位数比应为0.6：1以上。

（2）、严格执行手卫生制度，入室前应做手卫生，工作前后应洗手，医护人员接触新生儿前必须用洗手液、流动水洗手。护理顺序先护理正常新生儿，后护理需隔离新生儿。每护理完一个新生儿（如：洗澡、游泳、接种等），应洗手或用速干型消毒液喷手消毒。

（3）、制定并落实本科室医院感染管理制度和工作流程，医院隔离制度和无菌操作制度。

（4）、医务人员，包括辅助工人等人员上岗前应接受医院感染相关预防与控制基本知识培训。

（5）、出现医院感染病例应按要求及时报告。

2、患儿的管理

（1）、有传染病的患儿应进行隔离诊疗。

（2）、有传染病的患儿应有隔离标识。

（3）、发现特殊或不明原因感染患儿，应单间隔离、专人护理。

（二）、环境的管理：

1、新生儿室应保持清洁整齐和适宜的温度26—28℃、相对湿度55-65%，室内每日适当通风不少于2次，每次不少于30min,保持空气新鲜。每日用紫外线进行空气消毒1h并记录（无人情况下），新生儿病房建议用动态循环风空气净化机进行空气清洁消毒。

2、手频繁接触的物体表面如各种仪器表面、门把手、洗手池、床头桌等每日用清洁水湿式擦拭不少于2次，每周整理洗婴室柜内物品并擦拭柜内灰尘一次，每周大搞一次卫生。地面每日湿式擦拭不少于2次，有明显污染时使用清洁剂或500mg/L含氯消毒液擦拭，后用清洁水擦洗干净。

3、新生儿患传染病或有感染可疑应立即隔离。隔离新生儿用的物品按传染病特殊处理，用浓度为1000mg/L含氯消毒液浸泡30min，用过的布类浸泡消毒后洗净再高压灭菌方可使用。

4、每月进行空气微生物监测一次，消毒后空气中细菌总数≦200cfu/m3；医务人员卫生手消毒每月抽查一次，细菌菌落总数应≤10cfu/㎝2。

（三）、物品的管理：

1、洗婴室备有新生儿治疗专用车，洗婴室器械、物品固定专用。酒精消毒液每日更换1次，酒精瓶每周灭菌更换2次。

2、新生儿衣服、毛巾及被套、床单、枕套必须经过高压灭菌方可使用。新生儿每日洗澡更衣，实行一婴一巾一衣，污染时随时更换。

3、患霉菌性阴道炎产妇的新生儿，洗澡后用4%苏打水洗澡。每次喂乳后口腔内滴制霉菌素液2滴，连续2—3天。一旦发现新生儿患脓疱诊的立即请儿科会诊并隔离治疗。

4、新生儿出院后，用过的被套、枕套、床单、床围等全部更换。以浓度为500mg/l含氯消毒液擦拭新生儿床，床垫、被子用臭氧消毒机消毒30分钟。

5、使用中的暖箱每周更换至少1次，暖箱、兰光箱每天用凉开水抹试，凉开水使用不应超过6小时，应一巾一箱一抹，抹巾应清洗干净后高压灭菌备用。暖箱等可用浓度为500mg/L含氯消毒液擦试终末消毒。暖箱湿化水使用一次性口杯装蒸馏水，12小时更换一次。

6、新生儿暖箱、奶瓶、奶嘴每月抽样监测一次。

八、新生儿病房和重症监护室探视制度

新生儿重症监护室为无陪病室，24小时由护士陪护，为保证医疗、护理工作的正常进行，确保患儿得到充分的治疗及休息，防止交叉感染，特规定如下：

1、每周一、三、五早上9：30～10：30为病情咨询时间，由管床医生向各位家长解答病情。

2、周一、周五上午8：30～9：30为探视时间，直系家属凭住院通知书探视。如患儿病情允许，医护人员将抱出患儿让家长探视，如患儿病情危重或正在进行治疗中，则不宜探视，请家长谅解配合。

3、每位患者只能探视一次，探视人员接触患儿前后应洗手。患流行性感冒或皮肤化脓性疾病者谢绝探视。

4、严格按规定时间探视，非探视时间谢绝探视，如病情危重或有病情变化者，医护人员将根据情况通知家属进行特殊探视。

5、一般情况下不允许入病室探视，若患儿病情特殊需家属入病室探视者，应穿上隔离衣，戴帽子、口罩，换鞋后，应洗手或卫生手消毒扣，在本科工作人员带领下方可进入病房。

6、其他科室人员未经许可不得随意进入新生儿病房。

7、咨询电话：66528011

九、洗婴室医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员管理

（1）、非本科工作人员不得入内，医护人员进入洗婴室必须戴帽和戴口罩，换新生儿室工作服，并更换专用鞋。工作人员患感冒及有传染病或皮肤有化脓性疾病者，不得入室。

（2）、严格执行手卫生制度，工作前后应洗手，医护人员接触新生儿前必须用洗手液、流动水洗手。护理顺序先护理、淋浴早产儿，然后到正常新生儿，最后为感染、隔离新生儿。每护理完一个新生儿（如：洗澡、游泳、接种等），应洗手或用速干型消毒液喷手消毒。

（3）、制订本室医院感染管理制度和操作流程，严格执行医院隔离制度和无菌操作制度。

2、患儿的管理

（1）、对有传染病的患儿应隔离、并按医院隔离制度进行诊疗、护理操作。

（2）、沐浴顺序为：头部沐浴顺序为用拇指和中指捏住新生儿双耳，按眼睛（由内眦洗向外眦）→睑部→头发→擦干。身体淋浴顺序为颈部→胸部→腹部→腋窝→上肢→腹股沟有外生殖器（女婴应从前向后洗）→翻身→下肢→后颈→背部→臀部。

（二）、环境的管理：

1、洗婴室应保持清洁整齐和适宜的温度26—28℃、相对湿度55-65%，室内每日适当通风至少2次，每次至少30min，保持空气新鲜。每日用紫外线进行空气消毒一次。

2、每日用清水擦拭桌、椅、门、窗、柜及地面，每周整理洗婴室柜内物品并擦拭柜内灰尘一次，每月大搞一次卫生。

3、洗婴室备有新生儿治疗专用车，洗婴室器械、物品固定专用。酒精消毒液每日更换1次，酒精瓶每周更换2次。有传染病的患儿洗澡桶应分开。

4、每月进行空气微生物监测一次，消毒后空气中细菌总数≦200cfu/m3。

（三）、物品的管理：

1、新生儿衣服、毛巾及被套必须经过高温高压灭菌方可使用。新生儿每日洗澡更衣，实行一婴一巾一衣，污染时随时更换。

2、隔离新生儿用的物品按传染病特殊处理，用浓度为1000mg/l含氯消毒液浸泡半小时，用过的布类浸泡消毒后洗净再高压消毒方可使用。

3、患霉菌性阴道炎产妇的新生儿，洗澡后用4%苏打水洗澡。每次喂乳后口腔内滴制霉菌素液2滴，连续2—3天。一旦发现新生儿患脓疱诊的立即请儿科会诊并转儿科治疗。

4、新生儿出院后，用过的被套、枕套、床单、床围等全部更换。以浓度为500mg/l含氯消毒液擦拭新生儿床，床垫、被子用臭氧消毒机消毒30分钟。

十、供应室医院感染管理制度

根据本院的实际情况，按照卫生部《医院消毒供应中心管理规范》要求做好本职工作，并不断质量持续改进。

（一）、人员管理：

1、消毒员必须经相关部门严格培训，考核合格后持证上岗。

2、非本科工作人员不得入内，工作人员应戴帽和戴口罩，穿工作服，并更换专用鞋。

3、制定并落实本科室医院感染管理制度和工作流程，严格执行手卫生制度，工作前后应洗手，手部被血液等污染时洗手并用速干型消毒液喷手消毒。

4、器械清洗时按《医院隔离技术规范》做好个人防护。

5、工作人员在下送灭菌物品时，应按严格要求避免污染或弄湿灭菌物品；物品回收应避免污染其周围环境。

6、供应室应建立回收、清洗、消毒、灭菌、和灭菌物品存放、下送等工作流程和制度，并按其要求严格执行。

7、按要求做好监测：预真空压力灭菌器每天使用前进行B—D试验，B—D试验不合格以及新安装、移位、大修时应分析原因及时解决，而且应进行三次B—D试验和三次生物监测合格后才能进行物品的灭菌工作。预真空压力灭菌器的监测方法如下物理监测：每锅记录灭菌时的温度、压力和时间等参数；化学监测：每包进行包内、包外化学批示物；生物监测：每周监测一次，使用标准的嗜热脂肪杆菌芽胞生物测试包，置于灭菌器排气口的上方或生产厂家建议的灭菌器内最难灭菌的部位，并设阳性和阴性对照。其它灭菌方法的监测按照卫生部《医院消毒供应中心管理规范》进行。

8、对不同的岗位进行学习和培训，考核通过后方可上岗。

（二）、环境的管理：

1、严格执行《医院消毒供应中心管理规范》要求，布局合理，分消洁区、潜在污染区、污染区。

2、路线及人流、物流由污到洁，不得逆行。

3、保持各区、各室的整洁。每日湿拭清扫，用清水或清洁剂清扫二次，每周大清洁一次。

4、操作环境每日用紫外线照射消毒1小时并记录，紫外线灯管强度每半年测定一次并记录；器械打包间、灭菌物品存放间每月进行一次细菌微生物监测。

5、保持通风，每天至少二次，每次30～60min。地面应湿式清扫，遇血液、体液、分泌物污染时即刻用1000mg/L含氯消毒液（尽可能作用30min），用拖把拖干净，拖把用500mg/L含氯消毒液浸泡30min后，清洗干净，晾干备用。各区拖把、抹布要专用、用后用500mg/L含氯消毒液浸泡30min；各区抹布应分别使用，不得混用，用后用250mg/L含氯消毒液浸泡30min，清洗干净，晾干备用。

（三）、物品的管理：

1、严格操作，按要求装锅灭菌。预真空压力灭菌器灭菌包不得超过30×30×50CM。

2、供应室灭菌物品在装锅前进行检查，物品及包的大小、包装、包外指示带记录是否符合要求。

3、灭菌物品的记录必须可追溯：应建立清洗、消毒、灭菌操作的过程记录，清洗、消毒记录的保存期应≥6个月，灭菌质量监测资料和记录的保留期应≥3年。

3.1灭菌包外应有标识，内容包括物品名称、检查打包者姓名或编号、灭菌器编号、批次号、灭菌日期和失效日期。

3.2灭菌器每次运行记录包括灭菌日期、灭菌器编号、批次号、装载的主要物品、灭菌程序号、主要运行参数、操作员签名或代号、及灭菌质量的监测结果等。

4、应建立持续质量改进制度及措施，发现问题及时解决，并建立灭菌物品召回制度。

5、凡经灭菌的物品及时进入无菌物品存放间，按种类规定存放在架上，凡需检测的物品必须检测合格方可进无菌物品存放间。灭菌物品每月抽样生物监测一次。

6、物品存放架应距离地面高度20cm～25cm ,离墙5cm～10cm，距离天花板50 cm。

纺织品材料包装的无菌物品有效期为不超过7天；一次性纸袋包装的无菌物品有效期为1个月；皱纹纸、医用无纺布包装的无菌物品和一次性纸塑袋、硬质容器包装的无菌物品，有效期为6个月。

7、保证各类仪表、开关、管道完整、灵活、通畅、性能可靠。每天检查水、电、气情况。

8、凡经消毒灭菌的物品应及时进入灭菌物品存放间，由专人工作人员负责发放，接触无菌物品前应洗手或手消毒；应建立物品发放的追溯管理制度。不得发放散包、湿包、落地包、不洁包、失效包、标识不明确、灭菌不合格的包。

9、进无菌物品存放室的工作人员应做手卫生，更换专用工作服、鞋并戴清洁的口罩、帽子。

10、无菌物品存放室每日紫外线消毒二次，用500mg/L含氯消毒剂擦地面1次。

11、下收、下送车辆，洁污分开，运送无菌物品的转运车每日清洁，干燥保存；污物回收车用500mg/L～1000mg/L含氯消毒液抹洗消毒，冲洗干净，分区存放。

12、建立大型器械的维修制度并有维修记录。

十一、一次性使用物品的医院感染管理制度

1、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须由设备部门统一集中采购，使用科室不得自行购入。

2、医院采购一次性使用品，必须从取得省级以上药品监督管理部门颁发《医疗器械生产企业许可证》、《工业产品生产许可证》、《医疗器械产品注册证》和卫生行政部门颁发卫生许可批件的生产企业或取得《医疗器械经营许可证》的经营企业购进合格产品；进口的一次性导管等无菌医疗用品应具有国务院药品监管部门颁发的《医疗器械产品注册证》。

3、每次购置，采购部门必须进行质量验收，订货合同、发货地点及货款汇寄账号应与生产企业/经营企业相一致，并查验每箱（包）包装产品的检验合格证、生产日期、消毒或灭菌日期及产品标识和失效日期等，进口的一次性导管等无菌医疗用品应具灭菌日期和失效日期等中文标识。

4、医院保管部门专人负责建立登记账册，记录每天订货与到货的时间、生产厂家、供货单位、产品名称、数量、规格、单价、产品批号、消毒或灭菌日期、失效期、出厂日期、卫生许可证号、供需双方经办人姓名等。

5、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面≥20cm,距墙面≥5cm；不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室。

6、科室使用前检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。

7、使用时若发生热源反应、感染或其经异常情况时，必须及时留取样本送检，按照规定详细记录、报告医院感染管理科、药剂科、设备采购部门。

8、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告当地药品监督管理部门、不得自行作退、换货处理。

9、一次性使用无菌医疗用品使用后，应按当地卫生部门的规定进行无害化处理，禁止重复使用和回流市场。

10、医院感染管理科须履行对一次性使用无菌医疗用品的采购、管理和回收处理的监督检查职责。

十二、手术室医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、工作人员的管理

（1）、凡进入手术室的工作人员必须更换手术室的衣、帽、一次性外科口罩、裤、鞋子、帽子必须盖住头发，方准入内。
（2）、制定并落实本科室医院感染管理制度和工作流程，除参加手术的有关人员外，其他人员不得入内。参观手术需经医教科、护理部批准，其人数不能超过手术间规定之数字。参观人员与手术者必须保持至少30cm距离。

（3）、手术室洗手、护士铺台、刷手、穿隔离衣、戴手套和手术配合均应符合无

菌操作要求。参加手术者术前必须进行外科手消毒，严格执行无菌操作制度、手

卫生规范和医院隔离技术规范。

（4）、巡回护士进行各种治疗注射、拿放无菌物品，应符合无菌操作要求。

（5）、工作人员熟悉各种消毒液的浓度及使用方法，可根据其效能定期检测。

（6）、各种消毒灭菌监测按《医院消毒供应中心管理规范》要求进行并记录。

2、患者的管理

（1）、患者更换专用鞋和衣服，戴一次性帽子（颅脑手术除外）。

（2）、有传染病患者应放在隔离手术间手术。

（二）、环境的管理：

1、应分清洁区、潜在污染区、污染区。

2、应保持手术室的整洁，每天湿式清洁至少三次，每周大清洁二次；每周应注意空调机和空气净化机过滤网、天花板等进行湿式清洁；手术床、床栏没有明显污染时，清水擦拭即可；手术后对地面、物体表面应彻底清洁一次，地面有血迹污染时用1000mg/L含氯消毒液拖洗消毒，尽可能作用30min（包括感染性手术患者），清洁水冲洗干净。频繁接触的医疗仪器表面应用75%乙醇擦拭或按产品说明进行清洁、消毒。手术室建议使用空气净化机，条件允许可建立层流手术室。
3、手术间应分清洁间、感染隔离手术间。

4、对感染和特异性感染等手术，所用的器械、敷料等用物要有严格消毒处理措

施。不得与其它器械、敷料混放，并有标识，密封转运。手术后手术间地面和空气严格清洗消毒。
5、每月对手术间、无菌物品存放间进行空气细菌监测和灭菌物品进行抽样细菌监测，每月对工作人员外科手消毒作细菌培养监测，并做好记录。
6、手术间每天用紫外线消毒两次（无人情况下），每次1小时，应有时数登记和每半年紫外线强度监测并登记。
7、做好清洁、消毒工作。每月对手术间、无菌物品存放间进行细菌监测微生物学监测，手术室空气中细菌总数不得超过200CFU／m3，医护人员手≤5  cfu/cm2，物体表面≤5 cfu/cm2。

（三）、物品的管理：

1、各种无菌包及无菌容器中的消毒液，由专人负责，每周至少更换一次，浓度

不达到要求随时更换，尽量减少使用浸泡消毒的器械，每天使用前应监测消毒液

浓度并记录；刀片、缝针、缝线一次性使用。

2、无菌容器、持物镊等开包后应注明开启时间，开包4h后应更换并重新清洗灭菌；一次性使用物品不得重复使用；严禁使用过期物品。

3、手术室的器械清洗消毒灭菌按《医院消毒供应中心管理规范》要求进行（包括特殊感染手术患者使用手器械）。

4、一次性医疗用品、废弃物品按规定处理后，置专用容器内封闭运送。医疗废物按规定分类处置，4～8小时内及时清理转运。

5、各区域的拖把、抹布应分开放置、分开使用，不得混用。

十三、麻醉科医院感染管理制度

（一）、人员管理：
1、进入手术室必须换工作鞋、工作衣裤、帽，贴身衣服及衣袖不可外露，外出需更换外出衣及外出鞋。

2、严格执行无菌操作制度和手卫生规范、隔离技术规范。无菌操作前应穿戴好衣帽、口罩，按外科方法洗手，备齐用物，戴手套。

（二）、环境的管理：麻醉科应保持环境整洁，环境管理参照手术室要求。

（三）、物品的管理：

1、各类物品必须严格按无菌、清洁、污染定点放置，无菌物品应有明显标记及消毒日期，有效日期。

2、麻醉器具如喉镜片、面罩、呼吸囊用清洁水清洗干净后用500mg/L有效氯溶液浸泡消毒30min，后用冷开水冲洗干净，干燥封闭保存，保存时间不超过7天。重复使用的呼吸机管道统一送供应室清洗、消毒处理。

3、注射器、输液导管一次性使用。

4、动、静脉穿刺及椎管内麻醉用具提倡使用一次性用品，

5、湿化液应每日更换灭菌水。其它物品管理依照一般物品的清洁、消毒和手术室医院感染管理要求执行。

- 十四、口腔科医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员的管理

（1）、工作人员应衣冠整洁、操作时必须戴工作帽、口罩、手套，必要时配戴防护镜等物品。

（2）、医护人员应注意预防交叉感染及自我防护，对每位病人操作前后必须洗手或卫生手消毒。检查、治疗病人时必须戴手套，书写病历时不可戴手套，接听电话时不可戴手套，避免污染治疗台物品表面；治疗过程中如果中断治疗导致手套污染，继续治疗时必须更换手套，诊疗不同病人应更换手套。

（3）、制定并落实本科室医院感染管理制度和工作流程，严格执行无菌操作制度、手卫生制度、隔离制度。

2、患者的管理：有传染病的患者应进行隔离诊疗。尽可能使用一次性物品，如一次性口杯等。

（二）、环境的管理：

1、保持口腔门诊的医疗环境干净、整洁、无尘土，诊室内工作人员个人用品以及患者衣物不允许摆放在工作台上，每一工作台边设立污染区域，用于临时放置治疗完后使用过的医疗用品和器械，等待专人清洁、处理和回收，使用后的医疗用品不得放置在污染区域以外的工作台上。

2、每日清洁、消毒地面和台面，每天工作结束后用500mg/L含氯消毒剂擦拭椅位及台面并拖地。

3、每日进行紫外线空气消毒一小时，并作好记录，需要有累计时数记录，紫外线消毒灯管每周需要用95％酒精清洁，半年监测一次灯管照射强度，并作记录。

4、门诊设立由专门的消毒室(区)，保持消毒室清洁、卫生，并用标志区分污染区、潜在污染区、清洁区。

（三）、物品的管理：

1、每次治疗前和结束后应及时踩脚闸冲洗管腔30s，有条件可使用防回吸牙科手机或配备管腔防回吸装置。

2、治疗过程中用过的物品应放在指定容器内，不应随意放置在治疗台面上。

3、器械的清洗、消毒灭菌应按《医院消毒供应中心管理规范》的要求进行，严格高温高压消毒灭菌程序，不得擅自更改消毒灭菌温度、时间，遇到意外情况(停电、漏气)要及时报修，并重新从头开始对物品消毒灭菌。

4、各种消毒包布要一用一洗一更换，不允许有干硬、发黄、破洞。

5、重复使用的物品尽可能用高温高压灭菌，严格执行一人一针一口杯一套器械。凡接触病人伤口和血液的器械(如手机、车针、扩大针、拔牙钳、挺子、凿子、手术刀柄、牙周刮治器、洁牙器等)每人用后均应清洗、消毒灭菌；托盘等每人用后建议清洗后高温高压灭菌。

6、消毒完毕的物品要有专柜放置，并注明名称。消毒灭菌日期、有效日期等。干镊、罐每4h～6h更换一次。

7、修复所用的技工室的模、蜡块、石膏模型及各种修复体等应在使用中效剂以上消毒方法进行消毒。

8、X线照相室应严格控制拍片中的交叉感染，避免直接接触患者的血液、体液分泌物等。

十五、血透室医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员的管理

（1）、血透室工作人员必须严格遵守无菌操作原则，保持室内整洁。进入透析室要换工作服、戴帽子、换工作鞋，操作前洗手，操作时戴口罩，为患者进行血管穿刺时应戴手套。

(2)、制定并落实血液透析室管理的规章制度、技术规范和操作规程，明确工作人员岗位职责，落实血液透析室医源性感染的预防和控制措施。

(3)、工作人员每年定期进行乙肝、丙肝病毒标志物检查一次。

2、患者的管理

（1）、病人进行血液透析治疗前应更衣、换鞋。严格限制非医疗人员及患者家属进入血透室清洁区。

（2）、对乙肝、丙肝、艾滋病等传染病患者应严格专房、专机透析、按病种分类进行专护。

（二）、环境的管理：

1、血透室内一切清洁工作均应湿式打扫，每日湿拭清洁两次，每周大清洁一次。地面及物体表面有血液、体液、分泌物污染时用1000㎎/L的含氯消毒液擦拭（尽可能作用30min）。

2、严格划分清洁区及污染区。清洁区包括，水处理间、配液室；潜在污染区包括治疗室、复用储备间、医护办公室；污染区包括复用间、血液透析间、污物处置室。

3、血液透析治疗室每日在每班病人透析前后进行开窗对流通风30分钟，晚上用紫外线照射消毒1小时并记录。

4、透析间、治疗室、水处理间、复用储备间、配液室应每月做空气细菌培养1次；每月进行输水管路末端反渗水的细菌培养，细菌数﹤200CFU/ml，每台透析机每年至少监测一次。每季度检测输水管路末端反渗水的内毒素一次，内毒素﹤2EU/ml，每台透析机每年至少监测一次。水质每半年检测一次，符合国家要求。如检测结果超过标准值时，须再复查，并查找原因和记录备查。透析设备每次保养、维修应有记录备查。

（三）、物品的管理：

1、血压计的袖带、听诊器、血管钳等用后及时清洁，每周消毒1～2次，止血带用后用500mg/L含氯消毒液浸泡消毒。床单、被套每班病人更换1次。

2、透析器、管路必须专人专用。按照我国有关部门规定：透析器、管路、穿刺针应一次性使用。透析器如需复用，应严格遵守复用规程，对于丙肝病毒阳性患者、乙肝病毒阳性者，梅毒感染患者和艾滋病患者透析器不允许复用。

3、透析机每完成一人次透析治疗后应进行消毒，弃去的透析器、管路要严格按照医疗废物密封转运处理。

4、透析室内无菌物品与非无菌物品应分别放置，无菌容器、器械、敷料、器械消毒液应定期更换。

5、透析用桶每日用500mg/L含氯消毒液刷洗消毒一次，并用清洁水扫洗干净。

十六、胃肠镜（内镜）室医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员的管理

（1）、胃肠镜室工作人员必须严格遵守无菌操作原则，保持室内整洁。进入胃镜室要换工作服、戴帽子、换工作鞋。执行手卫生制度和医院隔离制度，操作前洗手，操作时戴口罩，为患者进行胃镜检查时应戴手套，污染或对不同患者检查时应更换手套。

(2)、制定并落实胃镜室管理的规章制度、技术规范和操作规程，明确工作人员岗位职责，落实胃镜室医院感染的预防和控制措施。

(3)、工作人员每年定期进行乙肝、丙肝病毒标志物检查。

(4)、按要求做好个人防护工作。

2、患者的管理

病人做检查前，了解乙肝病毒携带等情况，对乙肝、结核、艾滋病病人应使用专门内窥镜，检查完毕须进行特殊消毒灭菌处理。

（二）、环境的管理：

1、保持环境整洁，每日湿拭清洁两次，每周大清洁一次。有血液、分泌物污染时用1000mg/L氯效净消毒液拖擦每天两次。

2、设病人候诊区、诊疗室（胃镜、肠镜检查治疗应分室）、内镜清洗消毒室、内镜储藏室。清洗消毒室应保持良好的通风。
    3、胃、肠镜清洗消毒设备应分开。

4、治疗室每日紫外线消毒一次，照射时间至少1小时，半年进行紫外线强度检测一次，每月进行空气培养一次，并做好记录保存。

（三）、物品的管理：

1、胃、肠镜检查室分开，检查用物实行一人一口垫、一纱布、一手套、一弯盘、一治疗巾，实行生活垃圾及医疗垃圾分开处理。胃、肠镜、喉镜2%戊二醛消毒时间不少于10分钟；支气管镜消毒时间不少于20分钟；结核杆菌、其他分枝杆菌等特殊感染患者使用后消毒时间不少于45分钟；当日不再使用的内镜应当延长消毒时间至30分钟，需达到灭菌水平消毒时间应10小时以上。使用酸性氧化电位水进行内镜消毒，按卫生行政部门批准的使用说明书进行。用过的弯盘用500mg/L氯效净浸泡30分钟，然后清洗干净，凉干备用。

2、活检钳使用后需高压灭菌或使用一次性活检钳。

3、使用完毕后的内窥镜按要求彻底清洗、消毒、干燥，密闭储藏保管以备用。

4、每日使用前监测使用中的消毒剂的有效浓度，并记录保存，每周更换至少一次，低于有效浓度应立即更换。消毒剂使用的时间不得超过产品说明规定的使用期限。

5、每月对胃、肠镜、活检钳消毒消毒灭菌情况进行抽样监测。

十七、检验科医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、衣冠整洁，严格执行无菌操作规程，做到一人一针一管，防止交叉感染。
2、不得在工作场所吸烟、饮水进食。

3、认真落实手卫生制度和医院隔离制度。

4、制定并落实本科室管理的规章制度和操作规程。

5、有传染病的患者应进行隔离检查。

（二）、环境的管理：

1、保持环境的整洁，每日湿式清洁两次，每周大清洁一次。

2、地面及物体表面有血液、体液、分泌物污染时用1000㎎/L的含氯消毒液擦拭（尽可能作用30min）。

3、每日紫外线消毒1h，每半年监测紫外线灯管强度一次并做好记录。

（三）、物品的管理：

1、对被污染的器皿和有可疑病原微生物污染的处理标本应高压灭菌处理，然后密封转运按医疗废物处理。

2、采血针应一次性使用，一次性用具按有关规定处理。

3、菌种、毒种专人保管，有详细记录。
4、报告单建议消毒后方可发出。

5、污染的吸管、试离心管、玻片、平皿等，用后应立即放入双层医疗废物袋密封转运。能重复使用的物品尽可能清洗消毒后高压灭菌，被血液、体液、分泌物污染不能高压灭菌的物品用1000㎎/L～2000㎎/L的含氯消毒液浸泡30min，清洗，晾干备用。

6、医疗废物应于4～8小时内转运出科室。

7、微生物实验室严格执行国家生物安全管理条例执行。

十八、输血科医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、衣帽整洁，严格执行无菌操作规程，做到一人一针一管，防止交叉感染。
2、制定并落实本科室管理的规章制度、技术规范和操作规程。

3、认真落实手卫生制度和医院隔离制度。

（二）、环境的管理：

1、输血科（血库）内布局有相对的清洁区、潜在污染区和污染区。血液储存、发放、输血治疗设在清洁区，血液检验和处置设在污染区。办公设在潜在污染区。

2、保持环境的整洁，每日湿式清洁两次，每周大清洁一次。

3、地面及物体表面有血液、体液、分泌物污染时用1000㎎/L的含氯消毒液擦拭（尽可能作用30min）。

4、每日紫外线消毒1h，每半年监测紫外线灯管强度一次并做好记录。

（三）、物品的管理：

1、 凡用于血液输注用具，必须使用一次性医疗器具。

2、已消毒物品应存放于专用地点，并进行标识。打开包装后在4小时内使用。

3、储血冰箱专用于储存血液及血液成份，严禁存放其他物品。每天湿式清洁一次，每周用1000㎎/L的含氯消毒液擦拭消毒一次。每月对冰箱内空气和内壁培养一次，无霉菌生长或培养皿（90mm）细菌菌落数<200CFU/m3为合格。

4、 血液污物控制：所有废弃的一次性医疗用品、废血、血液污物必须使用医疗废弃物专用的黄色塑料袋双层密封包装，分类收集，由专人每日按医疗废弃物处理规定进行封闭转运处理，并登记。

5、试验后的玻片、试管、吸管应按损伤性医疗废物4～8小时内及时清理，防止交叉污染。

十九、导管(介入治疗)室医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员的管理

（1）、衣帽整洁，严格执行无菌操作规程。
（2）、制定并落实本科室管理的规章制度、技术规范和操作规程。

（3）、认真落实手卫生规范和隔离技术规范。介入操作人员术前应进行外科手消毒。

（4）、医护人员做好自我防护。

2、患者的管理

肺结核等呼吸道传染病的患者介入术后应对介入治疗室进行物表和空气消毒，可1000㎎/L的含氯消毒液对物表和地面擦试，紫外线空气消毒，然后才能进行下一个患者的诊疗。

（二）、环境的管理：

1、导管室（含介入治疗）应符合洁污分开的功能流程，分污染区、潜在污染区、清洁区、，区域间标识明确。具有良好的排水系统，便于清洗和消毒。

2、室内地面每天湿式拖地至少二次，有污染时立即用1000㎎/L的含氯消毒液擦拭消毒；每周对环境进行一次彻底清洁。紫外线空气消毒时间每天不少于1小时并记录。每月做一次空气微生物监测，监测结果存档备查。

3、层流室应按其相关要求定期清洁过滤膜等并记录，每月监测空气菌落计数一次应≤10 cfu/m3 。医护人员外科手消毒监测应≤5 cfu/m3。

（三）、物品的管理：

1、严格执行卫生部有关一次性使用无菌医疗用品管理的相关规定，根据《医疗器械监督管理条例》第二十七条的规定，一次性使用导管不得重复使用。

2、凡国家药品监督管理部门审批的产品，其说明书上未界定为一次性使用的导管，必须一次性使用。

⑴、导管必须编号、记录使用情况。

⑵、各类导管使用后必须按要求毁形，并要求双签名证实毁形备案检查。

（3）、各类导管必须在有效期内使用。

3、医疗废物必须按规定进行密封转运处理，4～8小时内及时清理转运。

二十、急诊科医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员的管理

（1）、工作人员应衣帽整洁，严格执行无菌操作制度。
（2）、认真落实手卫生制度和医院隔离制度。

（3）、建立预检分诊制度。

2、患者的管理

发现传染患者或疑似传染病患者，应到指定隔离诊室诊治，病情允许应戴口罩。

（二）、环境的管理：

1、应分清洁区、潜在污染区、污染区。
2、应设独立的内科、外科、儿科、肠道、发热诊室。

3、设传染病患者单独出入口和隔离诊室，肠道门诊等传染病建议做到诊室、人员、时间、器械固定；挂号、侯诊、取药、病历、采血及化验、注射等与普通门诊分开，肠道门诊必须设立专用厕所。

4、各诊室、大厅要保持清洁卫生，每日清洁二次，发现血液、体液、分泌物污染时用1000mg/L含氯消毒液消毒。

5、各诊室应有流动水洗手设备，并备有手消毒设施和一次性干手纸巾。

6、其它环境、物表的清洁和消毒按病房医院感染管理制度执行。

7、治疗室、换药室每半年空气监测一次。

（三）、物品的管理：

1、急诊抢救室及平车、轮椅、观察床、座椅等应每日清洁水湿式擦拭一次，病人使用后应立即擦拭，污染时及时消毒。医疗设备表面每周至少擦拭一次，频繁接触的医疗仪器每天用75%乙醇消毒。

2、急诊抢救器材应在消毒灭菌的有效期内使用，一用一消毒或灭菌。

3、严禁使用过期物品。

4、其它物品管理参照病房医院感染管理制度。

二十一、门诊部各科医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员的管理

（1）、工作人员工作时必须穿戴好工作衣、帽，注意服装整洁。医护人员诊疗操作前后应用流水洗手或用快干手消毒剂进行卫生手消毒。

（2）、严格执行无菌操作技术和规程，做到一人一针一巾一带。

（3）、严格执行医院隔离技术规范

2、病人的管理

建立预检分诊制度，传染病患者应进行隔离诊治。

（二）、环境的管理：

诊室部要经常保持清洁整齐，每日清洁至少两次，污染时随时清洁消毒。每日通风至少两次，每次30min～60min，治疗室每日紫外线照射1小时并记录。地面或物体表面被血液、体液污染后应及时用1000mg/L的含氯消毒液尽可能作用30min，清水拖、擦干净。

（三）、物品的管理：

1、与患者皮肤直接接触的诊床（罩）、诊垫（巾）应一人一用一清洁或消毒，听诊器每天由医师进行清洁或用75%乙醇擦拭消毒，血压计袖带每周由护士进行清洁或消毒1～2次。方法见常用医疗物品的清洁、消毒。

5、治疗室、抽血室、注射室、换药室的医院感染管理制度参照治疗室、抽血室、注射室、换药室的相关规定。

6、发热门诊、肠道门诊，按有关规定做到诊室、人员、时间、器械固定。单独挂号侯诊。

7、每半年对门诊治疗室、换药室环境空气进行消毒效果监测一次。

二十二、注射室医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员的管理

（1）、注射室工作人员必须严格执行无菌操作原则，衣帽整洁、戴口罩。

（2）、严格执行医务人员手卫生制度和医院隔离制度。

2、患者的管理

对特殊感染病人与一般病人分室注射。

（二）、环境的管理：

1、保持环境的整洁，室内每日用清洁水擦拭桌面等物表、地面二次，每日紫外线照射60分钟并记录，保持室内空气新鲜。每半年做空气细菌培养一次，细菌总数不超过500CFU／m3。

2、污染物品、地面的清洁和消毒参照病房医院感染管理制度执行。

（三）、物品的管理：

1、注射时必须一人一针一管（包括皮试），一次性用品用后必须按规定处理。

2、所有物品必须在有效期内使用。

二十三、门诊抽血室医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员的管理

（1）、护土进入抽血室应衣帽整洁，戴口罩，严格执行无菌技术操作和隔离技术规范，护士进行每项操作前后必须彻底用流水洗手或用速干手消毒剂进行卫生手消毒。

（2）、注意预防针剌伤。

2、患者的管理

对传染病患者应在隔离室进行抽血检查。

（二）、环境的管理：

1、保持环境的整洁，室内每日用清洁水擦拭桌面等物表、地面二次，每日紫外线照射60分钟并记录，保持室内空气新鲜。

2、污染物品、地面的清洁和消毒参照病房医院感染管理制度执行。

（三）、物品的管理：

1、严格执行一人一针一巾一带，血液污染的台面及时用1000mg/L的含氯消毒剂消毒。使用过的抽血针头等，按损伤性医疗废弃物处理原则进行处理。

2、每日进行清洁卫生及紫外线空气消毒两次，每次1小时。

3、所有使用的物品必须在有效期内使用。

- 二十四、发热门诊医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员的管理

（1）、医务人员进入诊室应衣帽整洁，戴口罩。

（2）、严格执行无菌技术操作制度和医院隔离制度、手卫生制度，

医务人员进行每项操作前后必须彻底用流水洗手或用速干手消毒剂进行卫生手消毒。

2、患者的管理

- 隔离留观病人病情允许应戴口罩，不得离开留观室，不同病种患者避免相互接触，交叉感染。

（二）、环境的管理：

- 1、发热、呼吸道疾病门诊，应独立设区，与其它门、急诊相隔离，有明显标识，设有工作人员及病人通道。

2、发热、呼吸道疾病门诊建议设候诊区、诊室、治疗室、检验室等;并具备挂号、收费、取药独立的便捷式服务窗口。

3、保持环境的整洁。开窗通风，保持空气流通。

4、每日紫外线消毒2次（无人情况下），每次1小时。地面；发热门诊候诊室、医护人员办公室等地面要湿式拖扫，用500mg/L消毒液拖地每日2次，每周用清洁水大清洁1次。有血液、分泌物污染时用1000mg/L消毒液浸泡30min,拖把、抹布要分室分区使用并有标识。
　 5、物体表面；桌、椅、柜、门(门把手)、窗、病历夹、医用仪器设备(有特殊要求的除外)等物体表面用清洁水或500mg/L含氯消毒剂擦拭消毒，每日1～2次，污染时随时用1000mg/L含氯消毒液擦拭消毒。

- （三）、物品的管理：

- 1、根据发热病人的门诊量，配备足够的体温表，做到一人一用一消毒。特殊病原体(如EV71)对醇类消毒剂不敏感，故选择500mg/L的含氯消毒剂浸泡30min，清水冲净擦干备用；如使用电子体温计,也可采用上述消毒剂擦拭消毒。
　　 2、所有物品必须在有效期内使用。

- 3、医疗废物及时处置，密封转运，做好高危医疗废物标识，4～8小时转运出科室。

- 二十五、肠道门诊医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员的管理

（1）、医务人员进入诊室应衣帽整洁，进入肠道门诊应穿工作服、戴口罩、戴帽子、必要时穿隔离衣、戴乳胶手套。

（2）、严格执行无菌技术操作制度和医院隔离制度、手卫生制度(按需要

配备能有效杀灭相应病原体的消毒剂)或用一次性干手纸巾擦手。
　　（3）、诊室和治疗室应有固定的医护人员，并进行上岗前的培训，熟悉《传染病防治法》的有关规定。

2、患者的管理

- （1）、隔离留观病人采取接触隔离措施，不得离开留观室。

- （2）、严格探视制度，不得陪护。

（二）、环境的管理：

1、工作场所保持空气流通，经常通风换气，紫外线空气消毒每日二次（无人情况下），每次一小时并记录。

2、环境及各种医疗物品、物体表面、病人排泄物等消毒方法：　　
(1)、地面
　　地面湿式拖扫，用500mg/L含氯消毒剂拖地每日2次，污染时随时用500mg/L～1000mg/L含氯消毒液拖地,作用30min后清水拖洗干净，拖把分室分区使用并有标识。
(2)、物体表面
　　桌、椅、柜、门(门把手)、窗、病历夹、医用仪器设备(有特殊要求的除外)、玩具等物体表面用 500mg/L含氯消毒液擦拭消毒，作用30分钟，每日2次，必要时随时擦拭，抹布应分类。
(4)、病人残余食物、饮具用500mg/L有效氯消毒液浸泡30分钟。
(5)、病人使用的被褥、衣服、口罩等
　　定时消毒，在阳光下暴晒或煮沸20分钟或用500mg/L有效氯消毒液浸泡30分钟。
(6)、病人粪便、排泄物、分泌物
　　病人排泄物、分泌物必要及时用1000mg/L有效氯消毒液消毒处理。
　　如所处区域污水进入医院污水处理系统,则无需初消毒,可直接排入卫生间（我院有污水处理系统）。
(7)、盛放排泄物的容器用1000mg/L有效氯消毒液浸泡作用30分钟。

（三）、物品的管理：

物品的管理参照发热门诊相关要求

二十六、隔离观察室医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员的管理

（1）、医务人员应衣帽整洁，医务人员进入隔离观察室必须穿戴隔离衣、帽、口罩、防护眼镜、手套、水靴方能进入。

（2）、严格执行无菌技术操作制度和医院隔离制度、手卫生制度(按需要

配备能有效杀灭相应病原体的消毒剂)或用干手纸巾擦手。

2、患者的管理

（1）、留观病人一人一室，同种疾病患者可按置同一室，疑似患者单间安置，病人病情允许建议戴口罩，不得离开观察室，不同疾病患者严禁互相接触。

（2）、向患者宣讲卫生知识和疾病的防护知识，做好病人的思想、生活管理工作。

（3）、严格探视制度，探视者应按隔离要求进行有效防护，不得陪护。

（二）、环境的管理：

1、保持室内清洁卫生，注意通风。

2、保持室内整洁、舒适、肃静、安全。

3、病室内无人情况下每天紫外线灯照射消毒二次，每次1h并记录，紫外线灯强度每半年监测一次。

4、地面及床单位、门把手每天用1000mg/L ～2000mg/L氯消净抹拭二次。

（三）、物品的管理：

- 1、病员更换的被服按要求存放在指定的容器内并注明为传染性疾病患者的被服，严格密闭转运，4～8小时转运出科室。

- 2、室内物品定点定位放置，不得挪用。

- 3、其它物品的管理参照病房、发热门诊医院感染管理相关要求执行。

二十七、MRSA和多重耐药菌感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员的管理

（1）、医务人员应衣帽整洁，医务人员进入隔离房间或接触该病人时须戴手套，预计与病人或其环境如床栏杆有明显接触时，需要加穿隔离衣，离开病人床旁或房间时，须把防护用品脱下。医务人员相对固定，包括护工和保洁人员。

（2）、严格执行无菌技术操作制度和医院隔离制度、手卫生制度。加强医务人员的手卫生依从性管理。脱手套、隔离衣后，须用抗菌皂液流动水洗手，或用速干手消毒剂擦手。

（3）、阻断传播：主要为接触隔离，应有隔离标识。

（4）、减少或消除定植：用于MRSA引起的复发性患者，或聚集性发病与MRSA定植于医务人员有关。可以口服利福平，口服或局部涂布莫匹罗星有可能用于清除胃肠道的VRE。

2、患者的管理

（1）、严格实施隔离措施：首选单间，同类患者可安置同一 房间。设立醒目的蓝色隔离标志。病人病情允许建议戴口罩。

（2）、向患者宣讲卫生知识和疾病的防护知识，做好病人的思想、生活管理工作。

（3）、严格探视制度，探视者应按隔离要求进行有效防护，不得陪护。

（4）、连续3个标本（每次间隔>24h）均未培养出MRSA，方可解除隔离。连续3个标本（每次间隔>24h）均未培养出MRSA，方可解除隔离。

（5）、尽量限制探视人群，并嘱探视者执行严格的洗手制度或手消毒，并做好隔离防护工作。

（二）、环境的管理：

1、加强医院环境卫生管理：经常保持通风，对经常接触的物体表面、设备设施表面如：温度计、听诊器、血压计、呼吸机、办公桌、治疗车等等表面应每天进行清洁和擦拭消毒（用1000mg/L氯消净）两次以上（血液、体液污染时）。

2、出现或者疑似有多重耐药菌感染暴发时，应当增加清洁和消毒频次。

3、加强细菌耐药性的监测。及时到微生物检查室了解多重耐药菌的情况，并与相关科室进行沟通、监督指导预防控制措施执行情况。

4、多重耐药菌 如：MRSE，属细菌繁殖体；多耐的结核杆菌，属分枝杆菌，可以按照《医疗卫生机构消毒技术规范》相关要求执行。即：① 浸泡法。将待消毒的物品放入装有含氯消毒剂溶液的容器中，加盖。对细菌繁殖体污染的物品的消毒，用含有效氯 500mg/L～1000mg/L 的消毒液浸泡 10min 以上；对经血传播病原体、分枝杆菌和细菌芽孢污染物品的消毒，用含有效氯 2000 mg/L～5000mg/L 消毒液浸泡 30min 以上。② 擦拭法。对大件物品或其它不能用浸泡法消毒的物品用擦拭法消毒。③注意：不能用拖把、抹布直接拖擦明显污染的地面和物体表面，应用消毒液作用30min 后再洗拖擦，用后的拖把、抹布要冲洗干净并用含有效氯 500mg/L ～ 2000mg/L 的消毒液浸泡 30min 以上，清水冲洗干净，避免污染扩散，晾干备用。

（三）、物品的管理：

1、合理使用抗菌药物

抗菌药物选择正确与否，对感染治疗效果影响极大。

（1）、MRSA、耐甲氧西林凝固酶阴性葡萄球菌和肠球菌：首选万古霉素。

（2）、铜绿假单胞菌：可根据药敏结果选择对头孢他啶、伊米培南或美洛培南，可加用氨基糖苷类或莫西沙星。

（3）、大肠埃希菌：常同时产ESBLs（超广谱β-内酰胺酶）和AmPC（头孢菌素酶）酶，伊米培南或美洛培南，严重者加用氨基糖苷类或喹诺酮类药物。

（4）、不动杆菌：首选伊米培南或美洛培南，可加莫西沙星。

（5）、阴沟杆菌：因产AmPC酶，故首选第四代头孢菌素如头孢吡肟。

2、一般医疗器械如听诊器、体温表或血压计等应专用。

3、不能专用的物品如轮椅，在每次使用后须可用1000mg/L有效氯溶液抹洗消毒。

4、该病人如去其他部门检查，应有工作人员陪同，并向接收方说明须使用接触传播预防措施；用后的器械设备一般情况下，可用1000mg/L有效氯溶液浸泡30min 以上即可达到消毒要求，对于血迹或脓迹比较明显的器械，有效氯浓度应加在到2000mg/L。

5、医疗废物双层黄色医疗拉圾袋密封包装，贴上高危医疗废物标识，4～8小时及时转运。

二十八、传染病病房医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员的管理

非该区工作人员不得入内，工作人员进入病区穿戴应符合隔离技术规范要求，严格执行无菌操作规程、医院隔离制度、医务人员手卫生制度。

2、患者的管理

根据不同系统的传染病分别收治以不同病区，禁止混浠收治于一室，并有明显标识。有呼吸道传染病患者病情允许建议戴一次性口罩、感觉潮湿时更换。

（二）、环境的管理：

1、保持室内整洁、舒适、安全，注意通风。

2、分清洁区、潜在污染区、污染区。

3、病区床位之间距离应超过1米，病人间应减少相互接触。

4、地面及床单位、门把手每天用1000mg/L含氯消毒剂擦拭。

5、病人的呕吐物、分泌物、排泄物应用足量1000mg/L～2000mg/L有效氯消毒液混匀后，作用30min，可倒入病区厕所（我院有污水处理系统，可以直接倒入厕所）。

（三）、物品的管理：

1、病人的衣服、被服按要求放在指点定的容器内密封转运至专业公司清洁消毒。

2、病人的生活垃圾要用双层垃圾袋盛装，医疗废物应注明高危医疗废物，及时密封转运处理，避免污染周围环境。

3、病区诊疗物品应严格区别，定位放置，用后及时消毒处理。

4、病人出院、转院、死亡后，房间必须进行终末消毒。

二十九、重症医学科医院感染管理制度

（一）、人员管理：

1、医务人员的管理

（1）、ICU工作人员须按要求穿好工作服，戴好帽子，更换鞋子，外出须更换外出鞋和外出工作服。

（2）、严格执行无菌技术操作及消毒隔离制度。

（3）、严格洗手制度，进行每个检查（诊查）、治疗、护理前后应洗手或手消毒，必要时戴手套。

（4）、进行检查、治疗、护理时，应先处理未感染者，最后处理感染者。

2、患者的管理

有传染性疾病患者应单间隔离并有隔离标识。

（二）、环境的管理

1、ICU内控制人员流动，非探视时间不许探视。

2、ICU内保持清洁、整齐有序，被血及排泄物污染后要及时处理。

3、地面每日湿拖2次，随脏随拖，拖地用有效含氯为500mg/L的氯消净溶液。

每日：门窗、桌、椅、床、柜

每周：彻底打扫卫生清洁一次

4、空气消毒器每日消毒一次病人单位，每月空气培养一次（达标要求＜200cfu/m3,每半年紫外线监测一次（达标要求＞70uW/cm2）。

（三）、物品的管理

1、管道（呼吸机管、雾化管）：冲洗清洁→浸泡消毒30min（有效含氯量为500 mg/L～1000mg/L的氯消净溶液）→蒸馏水冲净→晾干，建议使用自动清洗消毒机进行清洁消毒。

2、被血液和病人排泄物污染的物品，及时处理。

3、各种盒、瓶，每周消毒灭菌两次，随时污染随时消毒或消毒。

4、一次性物品使用后按要求分类处理。

5、病人离开床单位后，该床单位所有的物品须进行终末消毒（使用床单位消毒机）。

6、特异性感染的用物须集中处理，不得与其它用物混放。

7、医疗废物按要求进行分类，及时密封转运处理。

三十、病理科医院感染管理制度

（一）、工作人员的管理
1、工作人员上班穿戴整洁，操作时戴口罩、帽子、必要时戴防护眼罩和手套。

2、检查标本前须戴手套、检查时不得触摸检查台以外之器具。

（二）、环境的管理

1、保持室内清洁整齐，空气新鲜。
2、每日工作间室内用紫外线照射消毒60分钟，每半年检测紫外线强度一次。

（三）、物品的管理
1、检查标本用过之器械集中送供应室清洗消毒后进行高压蒸气灭菌，一次性手套作医用废物处理。
2、工作后，检查台用清洁水消毒液擦拭消毒，传染病、肿瘤标本检查后，用500mg/L含氯消毒液擦拭检查台。
3、每半月清理暂留小标本一次，丢弃标本用黄色医疗废物垃圾袋封口后转运处理。

三十一、放射科医院感染管理制度

（一）、人员的管理

  - 工作人员的管理
（1）、在接触患者前后，应彻底洗手。
（2）、工作期间，无法至洗手台洗手时，手部无明显肉眼可见污染时可用快速洗手消毒液搓揉消毒双手。接触开放性伤口时，应戴无菌手套。接触呼吸道隔离及肺结核病人时，工作人员必须戴口罩，并遵照隔离技术执行。
（3）、非本单位的工作人员，不得任意进入检查室。
（4）、工作人员若患有传染性疾病时，应报告保健科，根据情况暂离工作岗位。

（5）、执行具有诊疗性的医疗措施，须采取无菌技术，执行如血管摄影、超声波穿刺经皮穿肝胆管摄术及引流术、经皮肾造口、关节腔摄影等之检查或治疗时，应严格执行无菌操作制度。
   （6）执行操作时应尽量减少患者的皮肤粘膜受到创伤。
   （7）进行易引起感染的检查或治疗时，放射线医师应与负责照顾患者的医师讨论，建议使用预防性的抗生素。

  - 患者的管理

呼吸道隔离及肺结核病人病情允许须戴口罩，并遵照隔离技术执行。
    （二）、环境的管理
    1．拖地和清洗地面前，需先将垃圾扫除，避免尘埃飞扬。
    2．为避免尘埃飞扬，应以湿拖把及吸尘器为主，尽量避免使用扫把扫地。
    3．一般地面只须以清水拖把擦拭，如有血迹、粪便、体液等污染，应用1000mg/L含氯消毒液拖地。
    4．桌面和检查台面须每日以清洁水湿式清洁1～2次，污染时用500mg/L～1000mg/L含氯消毒液擦拭。

5、常规放射线检查。(1)避免钡剂受环境的污染。(2)使用钡剂，若患者呕吐物或泄出物污染环境时，应以500mg/L～1000mg/L含氯消毒液擦拭。
    （三）、物品的管理
    1、X光摄影机外层应每天清洁，如接触传染病患者后，接触部分亦应以75%酒精擦拭。
    2、一次性物品不可重复使用，并应依“医院废弃物处理规定”执行。一般可燃性废弃物及感染性废弃物采用黄色塑料袋盛放。
    3、执行治疗检查需接触患者粘膜组织或穿入皮肤时，都应使用无菌物品。
    4、所有必须无菌操作的物品，需先经消毒灭菌。
    5、需每日检查无菌物品的有效日期及无菌溶液的外观，若已受污染时，则应重新灭菌或丢弃。
    6、空针及针头的处理
    (1)用后的针头、空针应视为具传染性物品，不可故意折毁或弯曲，并应丢弃于指定的锐器盒内，由专人接收转运处理。
    (2)刀片的处理与针头相同，应丢入锐器盒内。
    7、X光匣接触传染性患者后，应以酒精擦拭。

三十二、超声诊断室医院感染管理制度

（一）、人员管理
1、工作人员的管理

（1）、工作人员上班衣帽穿戴整洁，检查病人前后均应认真洗手。

（2）、接触患者伤口、分泌物时应戴手套。接触呼吸道感染患者应戴口罩。

2、患者的管理

（l）、感染或有传染病患者、应尽量安排在每天的最后时间检查。

（2）、有呼吸道传染病患者病情允许应戴口罩。

（二）、环境的管理

1、检查室内应保持清洁整齐，保持空气新鲜，室内每日通风二次。
2、室内有污染时每日用500mg/L～1000mg/L含氯消毒液擦拭桌、椅、门、窗和诊查台。

（三）、物品的管理
1、各检查台的床单每日更换一次，探头用75％酒精棉球或碘氟棉球擦拭消毒。
2、可疑传染性疾病患者应先用碘伏纱布消毒患者检查部位，再涂导声剂进行检查。
3、擦导声剂纸按医疗废物处理。

三十三、医务人员手卫生制度

1、医务人员上班工作前、下班后应洗手。

2、新安装的水龙头开关应为非手触摸式，建议采用脚踏式。

3、洗手与卫生手消毒应遵循以下原则：

（1）、当手部有血液或其他体液等肉眼可见的污染时，应用肥皂（皂液）和流动水洗手。

（2）、手部没有肉眼可见污染时，宜使用速干手消毒剂消毒双手代替洗手。

4、在下列情况下，医务人员应根据3、的原则选择洗手或使用速干手消毒剂：

（1）、直接接触每个患者前后，从同一患者身体的污染部位移动到清洁部位时。

（2）、接触患者黏膜、破损皮肤或伤口前后，接触患者的血液、体液、分泌物、排泄物、伤口敷料等之后。

（3）、穿脱隔离衣前后，摘手套后（注：戴手套不能取代手卫生）。

（4）、进行无菌操作、接触清洁、无菌物品之前。

（5）、接触患者周围环境及物品后。

（6）、处理药物或配餐前。

5、医务人员在下列情况时应先洗手，然后进行手卫生消毒：

（1）、接触患者的血液、体液和分泌物以及被传染性致病微生物污染的物品后。

（2）、直接为传染病患者进行检查、治疗、护理或处理传染患者污物之后。

6、医务人员卫生手消毒应遵循以下方法：

（1）、取适量的速干手消毒剂于掌心。

（2）、严格按照附录A医务人员洗手方法A．3揉搓的步骤进行揉搓。

（3）、揉搓时保证手消毒剂完全覆盖手部皮肤，直至手部干燥。

7、洗手时间每步不少于15秒，总共约1.5～2min。医务人员洗手方法如下：

8、外科手消毒应遵循以下原则：

（1）、先洗手，后消毒。

（2）、不同患者手术之间、手套破损或手被污染时，应重新进行外科手消毒。

（3）、洗手方法与要求

a、洗手之前应先摘除手部饰物，并修剪指甲，长度应不超过指尖。

b、 取适量的清洁剂清洗双手、前臂和上臂下1/3，并认真揉搓。清洁双手时，应注意清洁指甲下的污垢和手部皮肤的皱褶处

c、流动水冲洗双手、前臂和上臂下1/3。

d、 使用干手物品擦干双手、前臂和上臂下1/3。

(4)、外科手消毒方法

a、冲洗手消毒方法  取适量的手消毒剂涂抹至双手的每个部位、前臂和上臂下1/3，并认真揉搓2min~6min，用流动水冲净双手、前臂和上臂下1/3，无菌巾彻底擦干。流动水应达到GB 5749 的规定。特殊情况水质达不到要求时，手术医师在戴手套前，应用醇类手消毒剂再消毒双手后戴手套。手消毒剂的取液量、揉搓时间及使用方法遵循产品的使用说明。

b、、免冲洗手消毒方法  取适量的免冲洗手消毒剂涂抹至双手的每个部位、前臂和上臂下1/3，并认真揉搓直至消毒剂干燥。手消毒剂的取液量，、揉搓时间及使用方法遵循产品的使用说明。

9、手消毒效果应达到如下相应要求：手术室、产房每月抽样监测备查。

（1）、卫生手清毒，监测的细菌菌落总数应≤10cfu/㎝2

（2）、外科手消毒，监测的细菌菌落总数应≤5cfu/㎝2

注明：手卫生为医务人员洗手、卫生手消毒、外科手消毒的总称。

三十四、医院隔离制度

（一）、人员的管理

1、医务人员的隔离管理

（1）、医务人员的防护

①接触隔离患者的血液、体液、分泌物、排泄物等物质时，应戴手套；离开隔离病室前，接触污染物品，摘除手套后，应洗手和/或手消毒。手上有伤口时应戴双层手套。

② 进入隔离病室，从事可能污染工作服的操作时，应穿隔离衣；离开病室前，脱下隔离衣，按要求悬挂，每天更换清洗与消毒；或使用一次性隔离衣，用后按医疗废物管理要求进行处置。接触甲类传染病应按要求穿脱防护服，离开病室前，脱去防护服，防护服及其医疗废物按高危医疗废物管理要求进行处置（双层医疗废物袋包装并有高危医疗废物标识，采用坚固密封防渗防漏容器转运）。

空气传播的隔离与预防  接触经空气传播的疾病，如肺结核、水痘等，在标准预防的基础上，还应采用空气传播的隔离与预防。

③接触经空气传播疾病医务人员的防护为：在标准预防的基础上，还应采用空气传播的隔离与预防。

a、应严格按照区域流程，在不同的区域，穿戴不同的防护用品，离开时按要求摘脱，并正确处理使用后物品。

b、进入确诊或可疑传染病患者房间时，应戴帽子、医用防护口罩；进行可能产生喷溅的诊疗操作时，应戴护目镜或防护面罩，穿防护服，当接触患者及其血液、体液、分泌物、排泄物等物质时应戴手套。

④ 接触经飞沫传播的疾病医务人员的防护为：，在标准预防的基础上，还应采用飞沫传播的隔离预防。

a、应严格按照区域流程，在不同的区域，穿戴不同的防护用品，离开时按要求摘脱，并正确处理使用后物品。

b、与患者近距离（1m以内）接触，应戴帽子、医用防护口罩；进行可能产生喷溅的诊疗操作时，应戴护目镜或防护面罩，穿防护服；当接触患者及其血液、体液、分泌物、排泄物等物质时应戴手套。防护用品的使用应符合要求，防护服：符合GB19082《医用一次性防护服技术要求》，防护口罩：符合GB19083《医用防护口罩技术要求》。

（2）、医务人员穿戴防护用品应遵循的程序

①、穿防护用品应遵循的程序

a)清洁区进入潜在污染区：洗手→戴帽子→戴医用防护口罩→穿工作衣裤→换工作鞋后→进入潜在污染区。手部皮肤破损的戴乳胶手套。

b) 潜在污染区进入污染区:穿隔离衣或防护服→戴护目镜/防护面罩→戴手套→穿鞋套→进入污染区。

c) 为患者进行吸痰、气管切开、气管插管等操作，可能被患者的分泌物及体内物质喷溅的诊疗护理工作前，应戴防护面罩或全面型呼吸防护器。

②、脱防护用品应遵循的程序

a) 医务人员离开污染区进入潜在污染区前：摘手套、消毒双手→摘护日镜/防护面屏→脱隔离衣或防护服→脱鞋套→洗手和/或手消毒→进入潜在污染区，洗手或手消毒。用后物品分别放置于专用污物容器内。

b) 从潜在污染区进入清洁区前:洗手和/或手消毒→脱工作服→摘医用防护口罩→摘帽子→洗手和/或手消毒后，进入清洁区。

c) 离开清洁区：沐浴、更衣→离开清洁区。

2、患者的隔离管理

（1）、传染病患者或可疑传染病患者应安置在单人隔离房间。

（2）、受条件限制的医院，同种病原体感染的患者可安置于一室。

（3）、 应限制患者的活动范围。

（4）、 应减少转运，如需要转运时，应采取有效措施，减少对其他患者、医务人员和环境表面的污染。

（5）、接触经空气传播的疾病，如肺结核、水痘等患者病情容许时，应戴外科口罩，定期更换，并限制其活动范围。应严格空气消毒。

（6）、接触经飞沫传播的疾病，如百日咳、白喉、流行性感冒、病毒性腮腺炎、流行性脑脊髓膜炎等，应减少患者的转运，患者病情容许时，应戴外科口罩，并定期更换。应限制患者的活动范围。患者之间、患者与探视者之间相隔距离在1m以上，探视者应戴外科口罩。 加强通风，或进行空气的消毒。

（二）、环境的管理

1、根据患者获得感染危险性的程度，应将医院分为4个区域。

（1）、低危险区域  包括行政管理区、教学区、图书馆、生活服务区等。

（2）、中等危险区域  包括普通门诊、普通病房等。

（3） 、高危险区域   包括感染疾病科（门诊、病房）等

（4）、极高危区域  包括手术室、重症监护病房、器官移植病房等。

2、各科室应分清洁区、潜在污染区、污染区。

3、隔离病室应有隔离标志，并限制人员的出入，黄色为空气传播的隔离，粉色为飞沫传播的隔离，蓝色为接触传播的隔离。

4、地面、空气、物体表面按相关要求进行清洁、消毒。

（三）、物品的管理

按照病房物品的管理执行，传染病病房产生的医疗废物按高危医疗废物处理。

三十五、医院内肺炎的预防措施

（一）、人员的管理

1、医务人员管理

（1）、医务人员进入病室时须戴口罩、帽子，工作人员衣冠整洁。

（2）、严格执行手卫生规范和无菌操作制度。

（3）、对气管插管或切开病人，吸痰时应严格执行无菌操作。吸痰前、后，医务人员应洗手或手消毒。

2、患者的管理

（1）、将感染与非感染病人分开安置；病房按时开窗通风。

（2）、病情许可的情况下，鼓励病人半卧位，，床头抬高300-450,并尽早下床活动。

（3）、安置昏迷病人于避免误吸的体位，如平卧时头偏向一侧。

（4）、对于器官移植、粒细胞减少症等严重免疫功能抑制患者，应进行保护性隔离，条件允许可置于层流或正压病房。

（5）、绝对卧病人每2小时翻身、拍背1次。

（6）、慎重给吞咽异常的病人经口喂食，以防误吸。

（7）、对外科胸腹部手术病人术前做好卫生宣教，训练正确的咳嗽排痰方式。鼓励手术后病人（尤其胸部和上腹部手术）早期下床活动。

（8）、指导病人正确咳嗽，必要时予以翻身、拍背，以利于痰液引流。

（9）、对存在HAP高危因素的患者，须注意口腔卫生，实施正确的口腔护理，建议洗必泰漱口或口腔冲洗，每2-6小时1次。

（二）、环境的管理

参照病房的环境管理要求执行。尽可能使用动态医用空气净化机。

（三）、物品的管理

1、使用的物品必须在有效期内使用

2、限制应用抑制意识的药物治疗（镇静药，麻醉药）。

3、做吸入治疗的雾化器，不同病人之间或同一病入使用超过4小时，要进行灭菌或高水平消毒处理，雾化液必须无菌。

三十六、呼吸机相关性肺炎医院感染的预防与控制

（一）、人员的管理

1、医务人员管理

（1）、医务人员进入病室时须戴口罩、帽子，工作人员衣冠整洁。

（2）、严格执行手卫生规范和无菌操作制度。

（3）、对气管插管或切开病人，吸痰时应严格执行无菌操作。吸痰前、后，医务人员应洗手或手消毒。

（4）、定期对医护人员进行相关培训。

（5）、定期本院呼吸机相关性肺炎的发生率。

2、患者的管理

（1）、如无禁忌证，应将床头抬高300-450，以减少胃液反流和误吸的发生。

（2）、建议使用可吸引的气管导管，定期（每小时）作声门下分泌物引流。

（3）、严格掌握气管插管或切开适应证，优先考虑无创通气。

（4）、对于人工气道／机械通气患者，每天评估是否可以撤机和拔管，尽量减少机械通气和插管天数。呼吸机管道更换建议每周1～2次。

（5）、不宜常规采用选择性消化道脱污染(SDD)来预防HAP/VAP。

（6）、鼓励早期肠内营养，促进肠道功能恢复。必要时使用硫糖铝胃粘膜保护剂。

（7）、增强免疫功：营养支持、积极维持机体内环境的平衡、合理使用免疫调节剂。

（二）、环境的管理

参照重症医院科的环境管理要求执行。尽可能使用动态医用空气净化机。保持每天通风3次，每次30-60min。

（三）、物品的管理

1、呼吸机螺纹管肉眼未见污染时每周更换一次，有明显分泌物污染时及时更换；湿化器添加水应使用灭菌水，每天更换；湿化瓶每周更换清洗、消毒至少2次。建议使用被动湿化型（人工鼻）替代主动湿化型（加热湿化型）的湿化器，可以减少呼吸机管道内的冷凝水。

2、冷凝器应始终保持在最低位，冷凝水应作为污水及时倾倒，不可使冷凝水流向患者气道。

3、尽量减少使用或尽早停用预防应激性溃疡的药物，包括H：受体阻滞剂如西米替丁和／或制酸剂。

4、合理使用抗菌药物。

5、医院常用物品的清洗、消毒SOP正确、进行呼吸机及相关配件的消毒。

三十七、泌尿系统医院感染的预防与控制

（一）、人员的管理

1、医务人员管理

（1）、医务人员进入病室时须戴口罩、帽子，工作人员衣冠整洁。

（2）、严格执行手卫生规范和无菌操作制度，导尿或其它泌尿道的操作时必须严格洗手和进行手的消毒。

（3）、插管时使用0.05%碘伏棉球消毒尿道口及其周围皮肤黏膜，每一个棉球不能重复使用，男性应注意擦净包皮及冠状沟；女性原则为由上至下，由内向外，先清洗消毒尿道口，最后为肛门。插管时应严格执行无菌操作，动作要轻柔，避免尿道黏膜损伤。

（4）、医务人员应掌握或熟悉无菌导尿及留置尿管的护理和注意事项。

（5）、提倡临时导尿，坚决杜绝为减轻护理负担而盲目留置或延长导尿时间。

2、患者的管理

（1）、不是病情需要，应避免使用导尿，确因病情需要导尿者，尽可能缩短尿管置留时间。

（2）、严格导尿管理，保持集尿系统密闭性。

（3）、多饮水，勤排尿（每2-3h一次），以冲洗尿路，避免细菌繁殖。

（4）、对发生尿路感染的患者实施接触隔离。

（5）、不主张膀胱冲洗，因为膀胱冲洗易增加感染机会或加重尿路感染，若导尿管有阻塞应立即更换。

（6）、插导管前不主张会阴剃毛，因易损伤会阴部皮肤，使细菌易于定植，增加尿路感染机会。

（7）、对神智不清，躁动不安的患者，必要时可使用束约带，防止其粗暴拔尿管。

（二）、环境的管理

参照病房的环境管理要求执行。

（三）、物品的管理

1、使用粗细合适的导尿管，最好是带有壶腹的硅胶导尿管。

2、对尿路感染的患者是否使用和如何使用抗菌药物目前仍存在争议。由于长期留置导尿管的患者，尿路感染是不可避免的，对无症状性菌尿症，不建议使用抗菌药物；有明显的症状或炎症表现时，在严格按照药敏结果合理选用。

3、不主张频繁进行菌尿检测，以防污染集尿系统。

4、不主张频繁更换导尿管，建议导尿管2周更换1次，普通集尿袋每周更换2次，精密集尿袋每周更换1次。

三十八、血管导管相关感染的预防与控制

（一）、人员的管理

1、医务人员管理

（1）、坚持手卫生，戴手套不能代替洗手，在放置导管、护理导管、拔除导管前都应该先洗手，再手消毒后方可执行。

（2）、掌握留置血管导管的指征，包括放置和保留两个方面，每日观察及时评价，避免无指征放置和无指征保留血管导管。

（3）、放置导管时坚持无菌操作和最大隔离屏障原则，穿剌部位消毒范围要够大，最大屏障要求覆盖患者穿剌部位以外的身体部位，置管者穿手术衣，戴口罩、帽子和外科手套。

（4）、思想重视，提高认识。

（5）、进行血管导管相关血液感染的监测与持续质量改进。

（二）、环境的管理

参照重症医学科的环境管理要求执行。

（三）、物品的管理

1、合理使用合格的敷料，透明透气敷料适合大多数情况。

2、中心静脉导管置管部位首选锁骨下静脉。

三十九、皮肤软组织医院感染的预防与控制

（一）、人员的管理

1、医务人员管理

（1）、执行手卫生规范和隔离技术规范，接触患者前后认真洗手或使用速干手消毒剂消毒。

（2）、接触皮肤感染部位分泌物、脓液、血液及其污染物品必须戴手套，脱手套后洗手。

2、患者的管理

（1）、应保持患者皮肤清洁干燥，避免摩擦皮肤，尤其是被汗或尿等浸渍的皮肤。

（2）、对昏迷、瘫痪、老年等患者定时变更体位，2—3h一次。因治疗需要不允许过多翻身者，应用特殊床垫、器具可有效防止褥疮的发生。

（3）、定期检查皮肤，若有水肿、皮肤微红或发白等应立即采取措施。

（二）、环境的管理

严格环境消毒，若被感染性分泌物、脓液、血液污染后的环境，可先用纸巾擦干净，再用含有效氯500mg/L～1000mg/L消毒剂擦拭消毒。其它参照病房的环境管理要求执行。

（三）、物品的管理

1、腰穿、骨髓穿剌、活检、关节穿剌、静脉输注等必须严格消毒皮肤，认真执行无菌操作。

2、严格器械清洗、灭菌。被感染性分泌物、脓液、血液污染后的诊疗器械，应先彻底清洗干净，再进行消毒或灭菌。

3、接触皮肤、软组织感染创面的物品如敷料、棉球等应放入感染性医疗废物袋中焚烧。

四十、手术部位医院感染（SSI）的预防与控制

- 、术前预防性应用抗菌药物

- 术前0.5～2小时一次性使用；

- 术中手术时间超过3小时或术中出血量超过1500ml，术中可给第二次剂；

- 术后使用不应超过48小时；

- 抗菌药物选用符合《卫生部办公厅关于进一步加强抗菌药物临床应用管理的通知》要求。

- 、手术前的预防

- 择期手术或延期手术前应及早发现和治疗远离手术部位的感染，直至感染痊愈。

- 手术前原则上不要去除毛发，除非毛发生长在切口部位或周围影响手术实施。最好用电剪方法在术前去除。

- 对所有糖尿病手术应尽量控制血糖水平，以免出现围手术期高血糖。

- 至少在手术前30天停止吸烟。

- 手术前晚应进行沐浴。

- 在进行皮肤抗菌准备前，应彻底清洗切口周围部位以去除污垢。

- 选择合适的消毒剂准备皮肤。术前皮肤的消毒应从中心向周围扩展，准备区要大于切口范围，应事先考虑到延长切口，增加新的切口可能。

- 不主张为了防止SSI的发生而限制使用必要的血液制品。

- 应尽可能缩短住院天数。

- 不推荐采取加强外科患者营养支持治疗、创口供氧等，预防SSI。

- 对有适应证的患者，术前可以预防性地应用抗菌药物。抗菌药物的选用应根据某种手术引起SSI最常见的致病菌而定。同时要注意给药时间、途径、剂量等。

- 选择性结肠、直肠手术前要进行灌肠及口服泻药。术前一天分次给予不吸收性抗菌药物。

- 勿以万古霉素作为常规的预防抗菌药物。

- 手术人员准备

（1）、遵守《医务人员手卫生规范》的要求，严格做好手卫生。

（2）、按照要求佩戴帽子、口罩、盖住头、口及鼻部，将头发全部包住。

（3）、不采用穿鞋套预防SSI。

（4）、手术服有明显污斑、污染、血液或其它感染物渗透时，需及时更换。

（5）、术中手套一经剌破需立即更换。

（6）、患有传播性感染疾病的工作人员，未治愈前不应进入手术室。

- 、手术中的预防

- 有条件时手术室保持正压通风，使走廊、通道内未经过滤的空气不易进入手术室内。

- 除必要的工作人员外，严格限制进入手术室的人数，避免不必要的交谈。

- 手术过程中，环境表面（如桌面、地面、墙面、天花板、灯等）或设备被体液、血液污染，在下一台手术前应用消毒剂进行局部清理。当日或当夜最后一台手术后，应常规用消毒剂对地面进行消毒清洗，并进行空气消毒。

- 手术器械和用品的灭菌，应符合国家的有关要求。

- 尽可能缩短手术时间。

- 手术过程中接触组织时要轻柔，以保持有效的血液供应，减少组织的失活、异物（如缝线、烧焦组织、坏死物）及消除手术部位死腔。

- 如需引流可采用闭合式引流。

- 认真收集污染物品置于不漏水的黄色医疗塑料袋内，按医疗废物双袋密封包装转运处理。

- 、手术后的预防

- 切口缝合后24～48小时内盖上敷料。

- 更换敷料及接触手术部位前应清洁洗手。

- 切口处敷料需要更换时，应严格按照无菌操作规范进行。

- 教育患者及家属了解保护切口方法及SSI的症状，如有症状出现应及时报告医护人员。

- 主管的医护人员发现SSI应主动报告医院感染管理专职人员，共同分析SSI的原因，并及时纠正反馈。

- 除非必要，尽早拨除引流管。

- 、切口的监测

- 医院感染管理专职人员和手术科室医院感染管理小组成员应监督手术科室术前预防性应用抗菌药物是否合理，手术前、手术中、手术后的预防措施落实是否到位。

- 监测和重点应针对感染危险性高的手术，临床没有必要对那些感染率较低的手术花费较多的人力和物力进行监测。

- 住院患者SSI的监测，可由外科医师或受过培训的专职护士进行，也可由感染控制专职人员通过查阅病历、实验室报告单获得监测资料。

- 出院患者SSI监测，（1）、嘱咐患者出院后定期到门诊观察切口；（2）、通过邮件或电话询问患者；（3）、对部分远道患者，电话询问中患者本人在评估自己手术部位可能有感染时，建议到当地医院就诊。

四十一、医疗废物医院感染管理制度

使用后的一次性医疗用品必须由取得当地环保部门颁发的危险废物经营许可证的集中和处置单位同意收集处理，不得出售给个体商贩、废品回收站或交由其他任何单位收集处理。

（一）、人员的管理

1、医务人员应穿工作服，衣冠整洁，戴帽、戴口罩和乳胶手套，必要时穿水鞋、防渗围裙。工作场所严禁进食、进饮、吸烟。

2、注意预防锐器伤，做好手卫生工作，下班后应淋浴更衣。

3、总务科负责医疗废物暂存间的管理，医院感染监控办公室负责技术监督和指导工作。

4、医疗废物应设有专人管理。

（二）、环境的管理

1、地面每天医疗废物清理转运后，应用1000mg/L含氯消毒液喷洒作用30min，后清水冲洗干净。转运车没有明显污染时每天使用后用清水冲洗干净即可，有污染时用1000mg/L含氯消毒液浸泡拖（抹）洗（尽可能作用30min），后清水冲洗干净。

2、暂存间空气和物表用紫外线消毒1小时，每天一次，并记录。

（三）、物品的管理

1、医院各科室应当及时收集本科产生的医疗废物，并按照类别放置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭容器内，须有明显的警示标识和警示说明。

2、医疗废物设有专人管理，科室应在规定的时间运送医疗废物，使用专用的转运工具按照确定的时间、路线转运到指定贮存地点，运送时应防渗漏、防遗撒。转运工具和容器使用后应当及时进行清洁和消毒。

3、感染性废物、病理性废物、损坏性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物废物可以混入感染性废物，但应在标签上注明。

4、医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或化学消毒处理，然后按感染性废物收集处置。

5、锐器不应与其他废弃物混放，用后必须稳妥安全地置入锐器容器中进行集中处置。

6、传染病病人或疑似传染病病人产生的生活垃圾应按照医疗废物进行管理和处置。各科室产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。

7、医疗废物不得露天存放，暂时贮存的时间不得超过2天。

8、医疗废物收集、贮存和运送的专用工具、容器要防渗漏、防遗撒、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，容器有警示标识。

9、分类收集的医疗废物达到专用包装袋或容器的3/4时，应当将专用包装袋或容器严密封口，系上中文标签，标签应当标明医疗废物产生部门、产生日期、类别、数（重）量、交接时间、经办人签名，登记资料保存5年。

10、医疗废物由海南益丰达医疗卫生用品有限公司收集，集中处理，并做好登记，登记资料保存5年。

11、从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作人员和管理人员，应采取有效的职业卫生防护措施。

12、禁止丢弃医疗废物，禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

13、定期每月向环保行政主管部门上报医疗废物集中处置月报表，每年上报年报表。

14、禁止将医疗废物进行买卖和流入社会。造成重大疾病传播，环境污染事故，导致公共财产损失或者人身伤亡严重后果的，触犯刑律的，依照刑追究刑事责任。

四十二、医疗废物登记制度

为了加强医疗废物的管理，避免医疗废物流失，规范我院的医疗废物交接登记手续，特制订本制度。

- 医疗废物产生科室应做好医疗废物的收集、分类和包装工作，驾加强医疗废物的管理，防止医疗废物遗失，在规定时间内将本科室的医疗废物交由物业公司“转运人员”运送到医院医疗废物暂存点存放，并做好医疗废物的数量（重量）登记、交接签收记录工作。记录内容为每包医疗废物的来源、种类、数（重）量、日期等。

- 医疗废物由专人负责运送，回收的医疗废物交给暂存点时必须有交接数（重）量的签收记录。

- 医疗废物暂存点管理人员应根据医疗废物产生、回收情况联系医疗废物处置科室及时对医疗废物进行处置，尽量做到每日产生的医疗废物每日及时清理，并做好交接数（重）量登记签收记录。

四十三、医疗废物处置应急预案

（一）、制定预案的宗旨和依据
　　为及时处置我院的医疗废物，防止重大传染病疫情和其他传染性疾病通过医疗废物进行扩散和传播，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗废物管理条例》以及国家、省、市的有关要求，制定本预案。

（二）、目的

确保一旦发生医疗废物意外事故时，及时采取有效措施，迅速将意外事故控制在最小范围内，防止意外事故对人体伤害或环境污染扩大，尽最大努力减轻其危害程度。
　（三）、组织管理
   1、成立医疗废物处置应急预案领导小组（以下简称领导小组）
　　组　长：主管副院长
　　副组长：医院感染监控办公室主任、总务科科长、（物业公司经理）

成　员：医院感染监控办公室主任、总务科科长、（物业公司经理）。
　　领导小组负责海南医学院附属医院医疗废物处置应急预案的组织领导工作，在出现紧急情况时，统一协调、指挥医疗废物的应急处置工作。
　　2、海南医学院医疗废物应急处置工作小组（以下简称处置工作小组）
　　组　长：医院感染监控办公室主任、总务科科长

副组长：医院感染监控办公室副主任、总务科副科长、护理部主任
　　成　员：海南医学院附属医院各科室主任、护长及医院感染监控医师、护士和海南大祥物业公司保洁人员。
　　处置工作小组按要求，负责对我院医疗废物进行收集、运输，按紧急状态全面启动医疗废物应急处置设施，对医疗废物进行安全处置。
　　3、相关部门职责：
　　（1）、医院感染监控办公室负责提供现场消毒隔离及个人防护技术支持；对医疗废物处置进行有效的监督和指导工作；
　　（2）、总务科负责提供人力物力和医疗废物技术支持，处理事故现场，配合事故发生科室追回流失的医疗废物；对医疗废物处置设施的建设和协助其它工作；

（3）、急症科、感染病学专家、皮肤科等临床科室应做好急救准备；
　　（4）、护理部负责对医疗废物处置进行协助监督工作；
　　（5）、海南大祥物业公司全体人员负责对医疗废物进行收集、运送和处置。
　　（四）、预案的启动程序

凡在我院范围内发生医疗废物意外事故，即启动本预案。

报告人接到紧急情况信息后须在30分钟内报领导小组组长，
　　领导小组组长应在收到紧急情况报告后2小时内召开领导小组会议并布置有关工作并确定预案启动程序。
　　处置流程：

事故发生科室→立即报告医务科及医院感染监控办公室→做好个人防护、及时清理泄漏的医疗废物、消毒污染的区域→报告院领导，由院方按照卫生部《医疗废物管理办法》第七条和第八条要求向上级行政主管部门报告医疗废物流失、泄漏、扩散、意外事故情况→分析事故的原因和调查处理结果并进行总结、反馈。

（五）、医疗废物处置要求

1、医疗废物收运科室
　　(1)收运人员的食宿与他人隔离，统一按卫生防疫部门的要求做好相关防疫工作：配备隔离衣、专用水鞋、口罩、帽、防护镜，定期测量体温等；
　　(2)收运人员的衣物消毒：用1000mg/L含氯消毒液浸泡30分钟后再清洗。
　　　2、医疗废物的接收、转运
　　(1)对诊治重大传染病疫情的医院的医疗废物进行院内严格消毒后方可外运；
　　(2)对接诊过重大传染病或疑似传染病人的医院的医疗废物，必须当天收运并当天处置；运输重大传染病病人医疗废物的时间应避开上、下班高峰期，定为中午1点至2点；下午7时至晚上9时。
　　(3)装有重大传染病或疑似传染病人的医疗废物的包装袋需采用双层包装袋密封包装，包装容器外贴上醒目的“重大传染病人医疗废物”字样，转运容器必须严格防渗、防漏、防剌！
　　(4)、对“重大传染病病人医疗废物”不可中转，需专人、专车当天运送到处置场进行处置。

（5）、对“重大传染病病人医疗废物”转运必须有监管人员现场监督。

（六）、暴露人员和场所的处置

当有人暴露于泄漏或扩散的医疗废物时，及时采取隔离措施，将病人收治于相关业务科室，接受科室应积极治疗、控制病情。

（业务科室；在应急处理现场时，各类人员应采取呼吸道、血液和皮肤粘膜的保护措施）。

对医疗废物泄漏或扩散的场所，应在做好个人防护的基本条件下及时清理医疗废物，用1000mg/L含氯消毒液进行浸泡抹洗30分钟，后用清洁水冲洗干净。

（七）、宣传教育

发生意外事故时，在有效范围内进行正面的应对防治知识宣传教育，稳定公众情绪，保障正常的医疗秩序。

（八）、痕迹管理

各参与意外事故处置的部门科室，应对其所履行职责和工作进行认真记录，并对医疗废物意外事故发生的原因和处置的过程进行分析，对医疗废物意外事故进行总结、反馈。

注明：医疗废物意外事故是指：医疗废物未按《医疗废物管理条例》要求处理而发生的流失、泄漏、扩散和人体伤害。

四十四、抗菌药物管理制度

1、预防性和治疗性抗生素的使用应该符合卫生部、海南省卫生厅印发的《抗菌药物临床应用指导原则》。

2、药物的使用应该符合海医附院【2009】45号文件关于《抗菌药物分

级管理制度》，严格控制头孢四代抗菌药物的使用（应有科室主任或科室副主任、主任医师同意签字）。

3、中心每月统计各临床科室门诊、住院患者中抗生素使用量排名前5

位抗生素及开单医师名单。

4、病人的抗菌药物使用及更换应该有依据，病情记录中应该有记录，

没有抗菌药物使用依据记录的病历、联合应用抗菌药物没有记录依据的病历按医院缺陷管理处理。

5、药物使用超过一周的住院患者，原则上应该进行病原学的检查药

物敏感试验，以指导临床医师对抗菌药物的选择和应用，没有进行病原学检查及药物敏感试验的应该注明原因。

6、医保和公费医疗患者出院带药，抗菌药物带药一般规定三天，慢性

病患者不能超过一周。

7、感染办每月抽查临床各科室抗生素使用率，并且根据微生物实验室

提供的资料，每季度向临床各科室汇报我院细菌培养抗生素的耐药情况。

8、严格管理新上市药品的临床应用，对于抗菌药物中新药的临床应用需经药事委员会讨论和批准后，方可进入临床使用。

9、定期讨论抗菌药物应用的品种，抗菌药物管理委员会应该根据常见感染性疾病的种类和性质、抗菌药物使用的合理性及存在问题进行考评，以推动临床各科室合理应用抗菌药物，提高抗菌药物治疗水平。

四十四、消毒药品的使用管理制度

1．消毒剂厂家须具有卫生部许可批件。
2．消毒剂入库前应检查消毒剂标签，要有(年号)卫消准字(国号序号)，说明书中应注明有效成分及其含量、使用说明、使用浓度作用时间，注意事项、有批号、生产日期、有效期、生产厂家和厂址。
3．消毒液必须按要求储存，以免降低消毒效能，消毒液按批号先进先出，并做好浓度测定。消毒药液必须专用盛器(盛器外要有明显标记、写明药名)，专人保管、专柜放置，不得与其它内服、外用药物混放。
4．根据消毒目的，选择适宜消毒剂。
5．做好使用中的消毒剂的浓度监测并记录，保证消毒效果。
6．消毒药剂按要求配制，不得私自更改配制浓度。
7．任何消毒剂（包括酒精）不得在配膳室，婴儿配奶室等部门使用和贮存。
8．过期的消毒药品按医疗废物处理。

海南医学院附属医院医院感染监控办公室修订

2010-11-16